马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于（ 福州市马尾区马江房屋征收服务中心空调2016-CCZB-MWZ012 ）网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   李晖燕经理经正式授权并代表竞价方 （福州讯恒电器有限公司地址：福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期C1#写字楼15层08室)） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以   转账      形式提交的竞价保证金，金额为    3000    元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期C1#写字楼15层08室)                          邮编：    35000

电话：        059183810807                 传真：    059183810807

竞价代表姓名、职务：    李晖燕经理

手机：            13635245340

竞价方全称（加盖公章）：  福州讯恒电器有限公司

日期     2016  年   11月  04日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州讯恒电器有限公司

竞价项目编号：    2016-CCZB-MWZ012

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 空调 | 大金 KFR-50G/BP(FTXR150RC-W) | 2P冷暖挂机 能效比:3.49,一级能效,制冷量（W）：≥5500,制热量（W）:≥5900(7900)；制冷功率(W)：≥1635,制热功率:≥1890(2990)；电辅热(W):≥1800;电源（V-PH-HZ）：220-1-50；运行噪音dB（A）：(内/外)32-40/≤53；循环风量（m3/h）:≥1050；“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 5台 | 5799 | 28995 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 2 | 空调 | 大金 KFR-72L/BP(FVXG172SC-W) | 3P冷暖柜机制冷量（W）：7350制热量（W）：8100（10600）；电源（V-PH-HZ）：220-1-50；能效比：3.4；功率(W)：(制冷)2170(制热)2260(4760)；运行噪音 dB（A）：(内/外)38-43≤56，循环风量（m3 /h）：1200，“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 3台 | 7060 | 21180 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 3 | 空调 | 大金RQZQ12BAYN | 5P冷暖柜机能效比：3.12 制冷功率：3850W 制冷量：12000W 循环风量：1750m3/h 室内机噪音：dB（A）制热量：12500（16000）W 制热功率：3800（7300）W 电源性能：380-3-50,“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 1台 | 10475 | 10475 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 4 | 空调 | 大金 RQ125XABY3C<KFR-125W> | 5匹单冷定速嵌入式天井机、能效等级≥2级、能效比：≥3.26，制冷量：≥12000W，额定制冷功率：≤3680W、循环风量：≥1900m3/h，室内机噪音（高风档）≤52dB（A），室外机噪音：≤63dB（A）,电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50，“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 1台 | 11445 | 11445 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 5 | 空调 | 大金KFR-50L/BP(FVXG250NC-W) | 2P冷暖柜机制冷量（W）：5280；制热量6000电源（V-PH-HZ）：220-1-50；能效比：3.49；功率(W)：(制冷)1490；运行噪音dB（A）：(内/外)35-42/≤53；循环风量（m3/h）:930,“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 1台 | 5741 | 5741 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 6 | 空调 | 大金 KFR-35G/BP(FTXM235RC) | 1.5P冷暖挂机 制冷量（W）：3500；电源（V-PH-HZ）：220-1-50；能效比：3.45； 功率(W)：(制冷)1015；制热量：3850W 纠错 制热功率：1105W运行噪音dB（A）：(内/外)27-37/≤50；循环风量（m3 /h）:630；“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 2台 | 3568 | 7136 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 1 | 7 | 辅材 | 天地伟业标准 | 辅材：含新装场地的所有旧空调系统移机安装运输，改造所需配备的去油铜管、保温管、排水保温管、PVC给水管、冷煤、cm/cm:6/19,铜管，5芯1.5㎡电线，空调内外机数据线,线控线,风管,水管,安装托架,钻孔,开槽,补槽,布线,吊架,防水,粉刷等，根据单位场地要求安装调试，并提供安装所需全部材料，未符合上述要求拒绝验收。 | 1台 | 15519 | 15519 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 2 | 1 | 一体式计算机 | 戴尔 OptiPlex 3240 AIO AB10236 | 处理器：Intel：I3-6100（3.7G/3M/2核）；芯片组：≥IntelH110，主板BIOS内嵌硬盘保护及网络同传功能（可对传输数据进行加密）与一键恢复功能；3.内存：8GDDR42133；硬盘≥1TB，带有SMARTIV硬盘故障监测保护技术；集成显卡；内置千兆以太网卡、无线WiFi网卡、蓝牙4.0、内置商业级2.0扬声器；接口：≥6个USB（其中≥4个USB3.0）、1个SD扩展槽、1个DisplayPort接口、1个VGA、1个HDMI、1个串口、USB抗菌键盘+鼠标，显示屏：≥21.5英寸宽屏背光防眩目显示器（分辨率1920x1080），DVD-SuperMulti刻录光驱，电源：≤90W高效节能电源；机箱噪音＜19分贝，自动屏蔽USB存储设备，U盘防病毒机制，监控软/硬件变更，并可报警;保修：所有部件为原厂部件，提供5年原厂意外保修服务，5年免费上门服务保修，3年硬盘不返还服务；不接受第三方配件，所有部件原厂集成不得私自拆封，出现故障3个工作日仍无法处理，需免费提供同类型备用机支持，保修期内同一故障维修超过3次需无条件更换同档次新机；成交人必须在采购人接到成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕，若不符合以上参数及要求，有权拒绝验收不予付款。 | 5台 | 4800 | 24000 | 成交通知书后2个工作日内运送现场安装调试完毕， |
| 总价：人民币 壹拾贰万肆仟肆佰玖拾壹元整-（大写） ￥： 124491.00 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：          李晖燕                 职务：      经理

日期：     2016年11月04日

附件三

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

卖方在接到用户方故障通知后，2小时内应做出响应，6小时内应派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修服务。设备保修按厂家保修协议执行，1年有限保修1年免费上门服务

竞价方全称：（加盖公章） 福州讯恒电器有限公司

竞价方代表签名：李晖燕

附件四：

法定代表人授权书（原件）

福州讯恒电器有限公司____（竞价方全称）法人代表吴国庆总经理（竞价方代表姓名）李晖燕为竞价方代表，参加贵方组织的_关于福州市马尾区马江房屋征收服务中心空调等采购_项目（竞价文件编号 2016-CCZB-MWZ012）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人职务：

竞价方全称（加盖公章）： 福州讯恒电器有限公司

2016 年 11  月 04 日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  关于福州市马尾区马江房屋征收服务中心空调等采购_                      项目（项目编号： 2016-CCZB-MWZ012       ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：_福州讯恒电器有限公司____

地址：福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期C1#写字楼15层08

邮编：_____350000___________

电话：___059183810807_________________传真：_____059183810807__

竞价方授权代表签字：_______李晖燕_______________         __

日期：___________2016年11月04日__                        _________

附件六

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）