台江区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于  台江区直单位货物（设备）采购、2016-CCZB-TJZ005   网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   谢利强、总经理  经正式授权并代表竞价方 福建元大信息技术有限公司、福建省福州市鼓楼区西洪路528号29#楼4层4143室参与贵方组织的本次网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以 公对公网银转账 形式提交的竞价保证金，金额为  3000   元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福建省福州市鼓楼区西洪路528号29#楼4层4143室 邮编：350001

电话：0591-38256665 传真：0591-38256665

竞价代表姓名、职务：谢利强、总经理

手机：15959092616

竞价方全称（加盖公章）：福建元大信息技术有限公司

日期2016年06月13日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福建元大信息技术有限公司                                          竞价项目编号：2016-CCZB-TJZ005

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 32路网络硬盘录像机 | 美电贝尔BL-NVR732HD | 1、接入最高分辨率:1920×1080P；2、视频采集输入32路；3、灰度鉴别等级9级；4、语音对讲：1路独立语音对讲输入；5、 视频输出：1路,BNC接口（1.0Vp-p,75ohms）；6、 HDMI1路,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600分辨率可选；7、 VGA1路,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024768,800×600分辨率可选；8、 音频输出1路,BNC接口；9、 同步回放32路；10、硬盘接口8个SATA接口；11、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；12、标准RS-485串行接口1个，标准RS-232串行接口1个, USB3.0接口3个， USB2.0接口3个；13、25frame/s 的帧速图像记录和回放；14、具有视频信号丢失报警功能，且发出报警信号响应时间3s；15、支持运行状态自检与故障恢复功能，故障提示声压60DBA，持续时间5Min；且故障恢复时间5Min；16、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等；17、在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警；18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段地址的IPC；19、工作温度:-10℃--＋55℃；20、 提供“嵌入式硬盘录像机系统软件”的计算机软件著作权登记证书。21、设备提供厂家须具有监控软件的软件登记证书。 | 1台 | 6250 | 6250 | 成交通知书发出之日起7个工作日内签定合同（下同） |
|  | 2 | 4T硬盘 | 希捷ST4000VX000 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。满足一个月视频存储及满足品目1使用。 | 2块 | 1250 | 2500 |  |
|  | 3 | 液晶电视 | 长虹43D20060G | 42寸，塑胶边框，分辨率1080P；亮度380cd/m²，不含支架（一般直接挂机柜）接口满足品目1使用。 | 1台 | 4600 | 4600 |  |
|  | 4 | 网络摄像机 | 美电贝尔BL-E900IR-C13 | 1、130万高清摄像机采用1/3″CMOS，支持H.264标准；2、最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白0Lux/IR ON；3、支持1280*960@25fps高清视频编码；4、支持越线、区域闯入智能分析；5、支持3D降噪功能，支持宽动态功能；6、支持三码流输出；7、支持双向语音对讲；8、支持一键恢复,防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤；9、支持报警输入和报警输出；10、灰度等级11级；11、红外夜视距离50米；12、外壳防护等级IP66.；13、最大可支持10个用户同时浏览；14. 支持图像移动侦测与隐私遮蔽功能； 15. 提供公安部产品检测认证报告复印件。 | 15台 | 800 | 12000 |  |
|  | 5 | 球机 | 美电贝尔BL-E800PMC-AC20-20 | 1、200W像素，1000TVL；视频编码支持H.264标准；2、最低照度：彩色：0.1Lux/F1.2 黑白：0.01Lux/F1.2；3、支持1920×1080@25fps高清视频编码；4、预置位256个，支持4个隐私保护区域；5、支持ROI增强编码；6、支持监控扩展信息；7、支持数据加密和认 证，保证数据的安全性和真实性；8、支持图像参数和编码参数动态配置；9、支持双向语音对讲；10、支持抓拍和TF卡前端存储，最大支持64G；11、支持看守位、巡航、线性扫描、自动扫描、花样扫描、雨刷、断电记忆等功能；12、支持报警输入和报警输出；13、红外可视距离150米；14、内置Web Server，支持多用户登录，支持多种平台接入(GB/T28181，VISS等)；15、支持雨刷功能；16、灰度等级11级； 17、信噪比65dB； （提供公安部授权机构出具的型式检验报告复印件佐证) ；18、设备工作温度：-40℃-70℃；19. 红外灯舱与摄像机舱采用三舱分离结构，避免红外灯过快老化及球机镜片起雾；20. 支持移动侦测，报警联动，语音对讲等功能； 21. 提供“高清网络智能球摄像机系统软件”的计算机软件著作权登记证书；22、提供设备最新国标GB/T 28181-2011标准，提供相关报告复印件；公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 | 1台 | 4440 | 4440 |  |
|  | 6 | 球机支架 | 美电贝尔 | 壁装支架/铝合金。 | 1个 | 85 | 85 |  |
|  | 7 | 支架 | 美电贝尔 | 壁装支架/铝合金。 | 15个 | 30 | 450 |  |
|  | 8 | 网络交换机 | H3C-S5120-28P-SI | 1、背板容量64Gbps，包转性能14.1Mpps；2、千兆光口4，千兆复用以太口2，百兆电口24,配置千兆单模模块1块；3、支持基于MAC地址的VLAN，基本QinQ；4、支持IPv6主机功能， 支持配置静态路由；支持IPV6 ACL；支持MLDv1/v2 Snooping； 5、支持静态路由、RIP v1/v2、ECMP； 6、支持AAA认证，支持802.1X、支持MAC认证，支持MAC旁路认证； 7、镜像&流控、支持多对一的端口镜像，即多个源端口，一个镜像端口； 9、最多支持16K个MAC地址，支持IEEE 802.3x流控（全双工）；10、支持支持CPU保护功能； 11、所有业务端口防雷能力：6KV； 12、支持无风扇设计，无噪音； 13、支持自动配置功能，支持CLI配置，支持远程配置； 14、支持端口休眠； 15、支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例、支持智能以太保护SEP环网(保护协议。 | 1台 | 4255 | 4255 |  |
|  | 9 | 耦合器 | 爱谱华顿APX-J0308 | 1、兼容性好； 2、高精度机械尺寸； 3、高可靠性、稳定性； 4、陶瓷或金属导管材料； 5、可支持PC/ UPC、APC等多种插芯端面； 6、单模（SM）、多模（MM）光纤均可适用； 7、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 8、接续损耗值低。 | 8个 | 15 | 120 |  |
|  | 10 | 8口光纤盒 | 爱谱华顿APG-CMS-6004HN | 采用优质冷轧钢板材料，防冲撞，防灰尘，表面磨砂喷塑处理，耐磨损，避免表面的刮花。 | 2个 | 135 | 270 |  |
|  | 11 | 光纤尾纤 | 爱谱华顿ST/ST | 1、高回波损耗、低插入损耗； 2、高可靠性和高稳定性； 3、重复性和互换性好； 4、配PC/ UPC或APC等多种插芯端面； 5、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 6、单模（SM）；7、单芯、双芯可选； 8、带状、束状、防水尾缆、铠装光缆、皮线光缆、综合布线缆、微缆等。 | 8条 | 75 | 600 |  |
|  | 12 | 光纤跳线 | 爱谱华顿ST/LC | 1、高回波损耗、低插入损耗； 2、高可靠性和高稳定性； 3、重复性和互换性好； 4、配PC/ UPC、APC等多种插芯端面； 5、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 6、单模（SM）；7、单芯、双芯可选； 8、带状、束状、防水尾缆、铠装光缆、皮线光缆、综合布线缆、微缆等。 | 8条 | 110 | 880 |  |
|  | 13 | 六类非屏蔽双绞线 | 爱谱华顿AP-6-01 | 完全符合或优于六类相关标准要求，传输带宽250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,；防火级别为CM，铜缆外径为6.5mm。工作温度范围：-20 至 75度。 | 5箱 | 795 | 3975 |  |
|  | 14 | 4芯室外单模光纤 | 爱谱华顿GYXTW-4B1.3 | 1、依据YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品，适用于核心网中作光通信室外传办输线，光缆机械性能好，外护套具有良好的抗紫外辐射性能。2、精确控制松套管内的光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 3、加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能； 4、全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能； 5、光缆结构严密紧凑，松套管位于光缆物理中心，弯曲性能优异，施工操作方便； 6、严格的生产工艺控制，优质的原材料选择，保证光缆工作寿命达25年。7、有聚乙烯护套（PVC）和低烟无卤护套（LSZH）。 | 200米 | 6 | 1200 |  |
|  | 15 | 电源线 | 爱谱华顿RVV3*1.5 | 1、产品规格：RVV3*1.5；2、护套厚度：0.6mm；3、绝缘外径：5.2mm；4、额定电压：300/300V；5、导体电阻：39Ω /km；6、执行标准：GB/T5023.5。 | 200米 | 6 | 1200 |  |
|  | 16 | 电源线 | 爱谱华顿RVV2*1.0 | 1、产品规格：RVV2*1.0；2、护套厚度：0.6mm；3、绝缘外径：5.2mm；4、额定压：300/300V；5、导体电阻：39Ω /km；6、执行标准：GB/T5023.5。 | 1400米 | 2 | 2800 |  |
|  | 17 | 网络机柜 | 恒星20U | 机柜外尺寸是：600*600*1000mm。 | 1个 | 1510 | 1510 |  |
|  | 18 | 网络机柜 | 恒星12U | 机柜外尺寸是：600mm×450mm×620mm。 | 1个 | 950 | 950 |  |
|  | 19 | 管材 | 国标 | 含PVC管、线槽等。 | 1批 | 7365 | 7365 |  |
|  | 20 | 辅材 | 国标 | 含室外配电箱、12V20A开关电源、VGA线、固定配件、连接件、缠绕管等。 | 1批 | 2900 | 2900 |  |
|  | 21 | 安装调试费 | 国标 | 安装调试费 | 1项 | 15650 | 15650 |  |
| 2 | 1 | 电脑集控智能广播中心 | 美电贝尔BL-C1100E | 1、板卡式结构、模块化设计。2、增加功能或扩展分区只需增加相应的模块。3、内置前置放大功能、监听功能、16分区功能可扩展到64分区。4、实现6套背景音乐和1套广播音乐同时传输功能。5、电话广播、远程寻呼广播、本地广播、消防广播（消防语音）。6、实现N±0,1,2,3,4,全区消防报警，内置消防报警音乐。7、定时、定点（定区）、定曲目（定节目）功能。定点实现DVD、MP3播放器的曲目选择播放，定点数字调谐器的频道选择。8、手动或自动分组、分区或全区切换。9、可接入8台远程分控寻呼器10、提供10个可编程的快捷键，复杂操作单键单步搞定。11、主机可以单独编辑程序，编辑分组，编辑快捷键。可完全脱离触摸屏单独使用。12、设备提供厂家具有“数控矩阵多分区广播控制中心”的计算机软件著作权登记证书。 | 1台 | 17600 | 17600 |  |
|  | 2 | MP3播放模块 | 美电贝尔 BL- CD2101E | 1、可以实现循环播放、播放、播放单曲、循环单曲、停止等；2、简单的MP3中文歌曲名提示；3、内置MP3解码板，支持U盘、USB移动硬盘及USB读卡器，支持CF、SMC、MMC、SD、MS等移动闪存卡；4、MP3音乐格式存储和播放，可反复擦除更新；5、支持2路音频信号左右声道（L/R）输出，输出音量大小可调节；6、内置接收数据、发送数据、工作状态等指示灯；7、信噪比92dB；8、功耗2.5W。 | 1台 | 1700 | 1700 |  |
|  | 3 | 外设接口模块 | 美电贝尔BL-CD2103E | 1、“ARRAY”外接强切电源；2、“CALL”外接远程寻呼控制器，级联8台；3、“DVD”外接音源设备 DVD TUNE等；4、“POWER”外接16路电源管理器；5、 内置接收数据、发送数据、工作状态等指示灯；6、 通讯协议支持CAN协议；7、 提供具有“一种基于CAN的远程分控装置”的实用型证书。 | 1台 | 1665 | 1665 |  |
|  | 4 | 受控多功能数字播放器 | 美电贝尔BL-CD2209E | 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板，K金按钮，人性化的抽手设计，美观实用；2、采用CAN通讯方式，可接入8台播放器；3、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；4、自动播放控制，全数码伺服；5、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；6、1路音频信号左右声道（L /R）输出；7、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力 | 1台 | 5935 | 5935 |  |
|  | 5 | 广播话筒 | 美电贝尔BL-M01 | 1、内置钟声发生器,采用专业级钟声提示音音效电路技术；2、具体四声（西敏寺）前后奏音钟声提示功能；3、具有电源与电池两种模式供电；4、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环；5、抗手机、电磁干扰；6、输出阻抗200Ω。 | 1支 | 350 | 350 |  |
|  | 6 | 无线话筒（U段一拖二） | 美电贝尔BL-M07 | 1、使用UHF波段780~810MHz频段，避免干扰频率；2、加强型静噪---数码抑制电路，待机状态噪声输出为零；3、频率响应范围宽，超低失真度、低音雄厚、中音明亮、高音清晰；4、具有完美的开关杂音消防电路，避免在开启开关时产生脉冲响声，确保后级功放及扬声器的安全；5、完善的工作状态指示及手持麦克风指示；6、双频道设计，可同时使用两支手持麦克风而互不干扰；7、多种输出电路设计，可同时接驳两台调音台或扩音系统使用；8、均匀的心型指向性能够有效增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪声；9、发射系统内装球型抗风噪声和爆破声的高效过滤网；10、采用音频压缩、扩展技术，噪声大大减少，动态范围加大；11、接收器采用高级放大及超高灵敏度的场效应电路，使本机具有极高的灵敏度；12、信噪比100dB；13、综合失真0.2%；14、传输距离80M。 | 1套 | 2250 | 2250 |  |
|  | 7 | 电源时序器 | 美电贝尔BL-8809S | 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；2、每次同时开启4路，时间相差1秒；3、按顺序2路一组开启/关闭电源； 4、可供多达16路受控设备电源； 5、自动/人工控制电源开启/关闭； 6、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力；7、16路LED灯状态显示；8、采用CAN通讯方式，具有“一种基于CAN的远程分控装置”的实用型证书；9、采用地址编码，可接入4台电源控制设备。 | 1台 | 3700 | 3700 |  |
|  | 8 | 六路音源前置放大器 | 美电贝尔BL-8801A | 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板，K金按钮，人性化的抽手设计，美观实用； 2、5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急信号输入）；3、各输入通道音量独立调节；4、高音、低音独立调节； 5、四组优质非平衡输出； 6、具有三级优先权设计，分别为：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 7、紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30db； 8、内置钟声发生器，具有默音强插功能； 9、MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 | 1台 | 2950 | 2950 |  |
|  | 9 | 8路调音台 | 美电贝尔BL-8823A | 主要功能特点：两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源；低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；配备USB播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡；两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。主要技术参数：8通道调音台；输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：<-90dB；失真度：0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4V max；消耗功率：30W。 | 1台 | 2650 | 2650 |  |
|  | 10 | 纯后级广播功率放大器 | 美电贝尔BL-8660P | 1、标准机箱设计，豪华、高档的3U(484mm*132mm*6mm)铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；2、设有RCA插口、XLR插口供信号方便地环接输入，非常适用大、中、小型公共场合广播使用 ；3、设有220V，110V，70V定压输出；4、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准；5、输出音量可调节；6、人性化的指示功能--5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况；7、具有完善可靠的输出短路、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警；8、散热风扇具有热启动功能。9、输出调整率<3dB，从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；10、输出功率660W。 | 1台 | 8600 | 8600 |  |
|  | 11 | 纯后级广播功率放大器 | 美电贝尔BL-P1500 | 1、标准机箱设计，豪华、高档的3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； 2、设有RCA插口、XLR插口供信号方便地环接输入，非常适用大、中、小型公共场合广播使用 3、设有220V，110V，70V定压输出； 4、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准；5、采用行业内最先进的隔离变压器设计，更好的起到过载保护和安全保护；6、输出音量可调节； 7、人性化的指示功能--5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况；8、具有完善可靠的输出短路、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警；9、散热风扇具有热启动功能。10、输出调整率<3dB，从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；11、输出功率1500W。 | 1台 | 8700 | 8700 |  |
|  | 12 | 壁挂音箱 | 美电贝尔BL-123 | 1、外形美观，ABS材质； 2、音质清澈动听；3、壁挂设计，安装方便、快捷；4、额定功率：6W/10W；；5、灵敏度：93dB±3dB；6、定压（电压）：70V/100V；7、阻抗： 1.7KΩ。 | 50只 | 140 | 7000 |  |
|  | 13 | 大型室外全天候豪华音柱 | 美电贝尔BL-660W | 1、全天候室外音柱专业防尘、防水设计，对人声、音乐都有还原真实的放大特性；2、采用全频带单元，声音清晰明亮；3、铝合金材质，坚固耐用；4、频响范围：140Hz-15KHz；5、额定功率：30w/60w；6、灵敏度：95dB±3dB；7、阻抗：167Ω/333Ω。 | 10只 | 1050 | 10500 |  |
|  | 14 | 22 U网络机柜 | 美电贝尔BL-22U | 600*600*1000mm;19英寸国际标准，立梁2.0mm，通体1.0，前门采用弹式旋把门锁，后门采用圆形门锁。机柜标配六输出电源排插1个，固定托盘1块，支撑地脚4只，脚轮4只，风扇1只。黑色。前玻璃后网门。 | 1台 | 2200 | 2200 |  |
|  | 15 | 安装辅材 | 国标 | 信号线及管材安装等。 | 1批 | 19000 | 19000 |  |
| 总价：壹拾陆万捌仟捌佰元整（大写） ￥：168800（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：谢利强          职务：总经理    日期：2016.06.13

附件三：

货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章)：福建元大信息技术有限公司

| 合同包/品目号 | 1-1 | 货物名称 | 32路网络硬盘录像机 | 品牌 |  | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-NVR732HD | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、接入最高分辨率:1920×1080P；2、视频采集输入32路；3、灰度鉴别等级9级；4、语音对讲：1路独立语音对讲输入；5、 视频输出：1路,BNC接口（1.0Vp-p,75ohms）；6、 HDMI1路,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024×768,800×600分辨率可选；7、 VGA1路,1920×1080,1280×1024,1280×720,1024768,800×600分辨率可选；8、 音频输出1路,BNC接口；9、 同步回放32路；10、硬盘接口8个SATA接口；11、网络接口2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；12、标准RS-485串行接口1个，标准RS-232串行接口1个, USB3.0接口3个， USB2.0接口3个；13、25frame/s 的帧速图像记录和回放；14、具有视频信号丢失报警功能，且发出报警信号响应时间3s；15、支持运行状态自检与故障恢复功能，故障提示声压60DBA，持续时间5Min；且故障恢复时间5Min；16、支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等；17、在特定条件下（前端IPC需支持智能帧功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的区域时触发报警；18、支持将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段地址的IPC；19、工作温度:-10℃--＋55℃；20、 提供“嵌入式硬盘录像机系统软件”的计算机软件著作权登记证书。21、设备提供厂家须具有监控软件的软件登记证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-2 | 货物名称 | 4T硬盘 |  | 品牌 | 希捷 |  | 型号规格 |  |  |  | ST4000VX000 | 数量 | 2块 |
| 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3。满足一个月视频存储及满足品目1使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-3 | 货物名称 | 液晶电视 |  | 品牌 | 长虹 |  | 型号规格 |  |  |  | 43D20060G | 数量 | 1台 |
| 42寸，塑胶边框，分辨率1080P；亮度380cd/m²，不含支架（一般直接挂机柜）接口满足品目1使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-4 | 货物名称 | 网络摄像机 |  | 品牌 | 美电贝尔 | 型号规格 |  | BL-E900IR-C13 |  |  |  | 数量 | 15台 |
| 1、130万高清摄像机采用1/3″CMOS，支持H.264标准；2、最低照度彩色为0.01Lux/F1.2转黑白0Lux/IR ON；3、支持1280*960@25fps高清视频编码；4、支持越线、区域闯入智能分析；5、支持3D降噪功能，支持宽动态功能；6、支持三码流输出；7、支持双向语音对讲；8、支持一键恢复,防闪烁,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,匿名访问,IP地址过滤；9、支持报警输入和报警输出；10、灰度等级11级；11、红外夜视距离50米；12、外壳防护等级IP66.；13、最大可支10个用户同时浏览；14. 支持图像移动侦测与隐私遮蔽功能； 15. 提供公安部产品检测认证报告复印件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-5 | 货物名称 | 球机 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-E800PMC-AC20-20 | 数量 | 1台 |
| 1、200W像素，1000TVL；视频编码支持H.264标准；2、最低照度：彩色：0.1Lux/F1.2 黑白：0.01Lux/F1.2；3、支持1920×1080@25fps高清视频编码；4、预置位256个，支持4个隐私保护区域；5、支持ROI增强编码；6、支持监控扩展信息；7、支持数据加密和认 证，保证数据的安全性和真实性；8、支持图像参数和编码参数动态配置；9、支持双向语音对讲；10、支持抓拍和TF卡前端存储，最大支持64G；11、支持看守位、巡航、线性扫描、自动扫描、花样扫描、雨刷、断电记忆等功能；12、支持报警输入和报警输出；13、红外可视距离150米；14、内置Web Server，支持多用户登录，支持多种平台接入(GB/T28181，VISS等)；15、支持雨刷功能；16、灰度等级11级； 17、信噪比65dB； （提供公安部授权机构出具的型式检验报告复印件佐证) ；18、设备工作温度：-40℃-70℃；19. 红外灯舱与摄像机舱采用三舱分离结构，避免红外灯过快老化及球机镜片起雾；20. 支持移动侦测，报警联动，语音对讲等功能； 21. 提供“高清网络智能球摄像机系统软件”的计算机软件著作权登记证书；22、提供设备最新国标GB/T 28181-2011标准，提供相关报告复印件；公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-6 | 货物名称 | 球机支架 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | 美电贝尔 | 数量 | 1个 |
| 壁装支架/铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-7 | 货物名称 | 支架 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | 美电贝尔 | 数量 | 15个 |
| 壁装支架/铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-8 | 货物名称 | 网络交换机 |  | 品牌 | H3C |  | 型号规格 |  |  |  | S5120-28P-SI | 数量 | 1台 |
| 1、背板容量64Gbps，包转性能14.1Mpps；2、千兆光口4，千兆复用以太口2，百兆电口24,配置千兆单模模块1块；3、支持基于MAC地址的VLAN，基本QinQ；4、支持IPv6主机功能， 支持配置静态路由；支持IPV6 ACL；支持MLDv1/v2 Snooping； 5、支持静态路由、RIP v1/v2、ECMP； 6、支持AAA认证，支持802.1X、支持MAC认证，支持MAC旁路认证； 7、镜像&流控、支持多对一的端口镜像，即多个源端口，一个镜像端口； 9、最多支持16K个MAC地址，支持IEEE 802.3x流控（全双工）；10、支持支持CPU保护功能； 11、所有业务端口防雷能力：6KV； 12、支持无风扇设计，无噪音； 13、支持自动配置功能，支持CLI配置，支持远程配置； 14、支持端口休眠； 15、支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例、支持智能以太保护SEP环网(保护协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-9 | 货物名称 | 耦合器 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | APX-J0308 | 数量 | 8个 |
| 1、兼容性好； 2、高精度机械尺寸； 3、高可靠性、稳定性； 4、陶瓷或金属导管材料； 5、可支持PC/ UPC、APC等多种插芯端面； 6、单模（SM）、多模（MM）光纤均可适用； 7、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 8、接续损耗值低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-10 | 货物名称 | 8口光纤盒 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  | APG-CMS-6004HN |  | 数量 | 2个 |
| 采用优质冷轧钢板材料，防冲撞，防灰尘，表面磨砂喷塑处理，耐磨损，避免表面的刮花。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-11 | 货物名称 | 光纤尾纤 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | ST/ST | 数量 | 8条 |
| 1、高回波损耗、低插入损耗； 2、高可靠性和高稳定性； 3、重复性和互换性好； 4、配PC/ UPC或APC等多种插芯端面； 5、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 6、单模（SM）；7、单芯、双芯可选； 8、带状、束状、防水尾缆、铠装光缆、皮线光缆、综合布线缆、微缆等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-12 | 货物名称 | 光纤跳线 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  | ST/LC |  |  | 数量 | 8条 |
| 1、高回波损耗、低插入损耗； 2、高可靠性和高稳定性； 3、重复性和互换性好； 4、配PC/ UPC、APC等多种插芯端面； 5、配FC、SC、ST、LC等多种连接器端口； 6、单模（SM）；7、单芯、双芯可选； 8、带状、束状、防水尾缆、铠装光缆、皮线光缆、综合布线缆、微缆等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-13 | 货物名称 | 六类非屏蔽双绞线 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | AP-6-01 | 数量 | 5箱 |
| 完全符合或优于六类相关标准要求，传输带宽250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性；铜芯材料采用优质无氧铜，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE），厚度0.235mm，护套材料采用优质PVC料，厚度为0.6mm,；防火级别为CM，铜缆外径为6.5mm。工作温度范围：-20 至 75度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-14 | 货物名称 | 4芯室外单模光纤 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | GYXTW-4B1.3 | 数量 | 200米 |
| 1、依据YD/T 901-2009、YD/t769-2003及IEC系列标准生产制造产品，适用于核心网中作光通信室外传办输线，光缆机械性能好，外护套具有良好的抗紫外辐射性能。2、精确控制松套管内的光纤余长，保证光缆具有优良的机械特性和温度特性； 3、加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能； 4、全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能； 5、光缆结构严密紧凑，松套管位于光缆物理中心，弯曲性能优异，施工操作方便； 6、严格的生产工艺控制，优质的原材料选择，保证光缆工作寿命达25年。7、有聚乙烯护套（PVC）和低烟无卤护套（LSZH）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-15 | 货物名称 | 电源线 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | RVV3*1.5 | 数量 | 200米 |
| 1、产品规格：RVV3*1.5；2、护套厚度：0.6mm；3、绝缘外径：5.2mm；4、额定电压：300/300V；5、导体电阻：39Ω /km；6、执行标准：GB/T5023.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-16 | 货物名称 | 电源线 |  | 品牌 | 爱谱华顿 |  | 型号规格 |  |  |  | RVV2*1.0 | 数量 | 1400米 |
| 1、产品规格：RVV2*1.0；2、护套厚度：0.6mm；3、绝缘外径：5.2mm；4、额定压：300/300V；5、导体电阻：39Ω /km；6、执行标准：GB/T5023.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-17 | 货物名称 | 网络机柜 |  | 品牌 | 恒星 |  | 型号规格 |  |  |  | 20U | 数量 | 1个 |
| 机柜外尺寸是：600*600*1000mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-18 | 货物名称 | 网络机柜 |  | 品牌 | 恒星 |  | 型号规格 |  |  |  | 12U | 数量 | 1个 |
| 机柜外尺寸是：600mm×450mm×620mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-19 | 货物名称 | 管材 |  | 品牌 | 国标 |  | 型号规格 |  |  |  | 国标 | 数量 | 1批 |
| 含PVC管、线槽等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-20 | 货物名称 | 辅材 |  | 品牌 | 国标 |  | 型号规格 |  |  |  | 国标 | 数量 | 1批 |
| 含室外配电箱、12V20A开关电源、VGA线、固定配件、连接件、缠绕管等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-21 | 货物名称 | 安装调试费 |  | 品牌 | 国标 |  | 型号规格 |  |  |  | 国标 | 数量 | 1项 |
| 安装调试费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-1 | 货物名称 | 电脑集控智能广播中心 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-C1100E | 数量 | 1台 |
| 1、板卡式结构、模块化设计。2、增加功能或扩展分区只需增加相应的模块。3、内置前置放大功能、监听功能、16分区功能可扩展到64分区。4、实现6套背景音乐和1套广播音乐同时传输功能。5、电话广播、远程寻呼广播、本地广播、消防广播（消防语音）。6、实现N±0,1,2,3,4,全区消防报警，内置消防报警音乐。7、定时、定点（定区）、定曲目（定节目）功能。定点实现DVD、MP3播放器的曲目选择播放，定点数字调谐器的频道选择。8、手动或自动分组、分区或全区切换。9、可接入8台远程分控寻呼器10、提供10个可编程的快捷键，复杂操作单键单步搞定。11、主机可以单独编辑程序，编辑分组，编辑快捷键。可完全脱离触摸屏单独使用。12、设备提供厂家具有“数控矩阵多分区广播控制中心”的计算机软件著作权登记证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-2 | 货物名称 | MP3播放模块 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL- CD2101E | 数量 | 1台 |
| 1、可以实现循环播放、播放、播放单曲、循环单曲、停止等；2、简单的MP3中文歌曲名提示；3、内置MP3解码板，支持U盘、USB移动硬盘及USB读卡器，支持CF、SMC、MMC、SD、MS等移动闪存卡；4、MP3音乐格式存储和播放，可反复擦除更新；5、支持2路音频信号左右声道（L/R）输出，输出音量大小可调节；6、内置接收数据、发送数据、工作状态等指示灯；7、信噪比92dB；8、功耗2.5W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-3 | 货物名称 | 外设接口模块 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-CD2103E | 数量 | 1台 |
| 1、“ARRAY”外接强切电源；2、“CALL”外接远程寻呼控制器，级联8台；3、“DVD”外接音源设备 DVD TUNE等；4、“POWER”外接16路电源管理器；5、 内置接收数据、发送数据、工作状态等指示灯；6、 通讯协议支持CAN协议；7、 提供具有“一种基于CAN的远程分控装置”的实用型证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-4 | 货物名称 | 受控多功能数字播放器 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-CD2209E | 数量 | 1台 |
| 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板，K金按钮，人性化的抽手设计，美观实用；2、采用CAN通讯方式，可接入8台播放器；3、采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能；4、自动播放控制，全数码伺服；5、可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；6、1路音频信号左右声道（L /R）输出；7、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-5 | 货物名称 | 广播话筒 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-M01 | 数量 | 1支 |
| 1、内置钟声发生器,采用专业级钟声提示音音效电路技术；2、具体四声（西敏寺）前后奏音钟声提示功能；3、具有电源与电池两种模式供电；4、可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环；5、抗手机、电磁干扰；6、输出阻抗200Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-6 | 货物名称 | 无线话筒 （U段一拖二） |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-M07 | 数量 | 1套 |
| 1、使用UHF波段780~810MHz频段，避免干扰频率；2、加强型静噪---数码抑制电路，待机状态噪声输出为零；3、频率响应范围宽，超低失真度、低音雄厚、中音明亮、高音清晰；4、具有完美的开关杂音消防电路，避免在开启开关时产生脉冲响声，确保后级功放及扬声器的安全；5、完善的工作状态指示及手持麦克风指示；6、双频道设计，可同时使用两支手持麦克风而互不干扰；7、多种输出电路设计，可同时接驳两台调音台或扩音系统使用；8、均匀的心型指向性能够有效增强主声源，同时最大限度地抑制背景噪声；9、发射系统内装球型抗风噪声和爆破声的高效过滤网；10、采用音频压缩、扩展技术，噪声大大减少，动态范围加大；11、接收器采用高级放大及超高灵敏度的场效应电路，使本机具有极高的灵敏度；12、信噪比>100dB；13、综合失真0.2%；14、传输距离80M。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-7 | 货物名称 | 电源时序器 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-8809S | 数量 | 1台 |
| 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；2、每次同时开启4路，时间相差1秒；3、按顺序2路一组开启/关闭电源； 4、可供多达16路受控设备电源； 5、自动/人工控制电源开启/关闭； 6、有自我检测，信号接收，发送，抗干扰能力；7、16路LED灯状态显示；8、采用CAN通讯方式，具有“一种基于CAN的远程分控装置”的实用型证书；9、采用地址编码，可接入4台电源控制设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-8 | 货物名称 | 六路音源前置放大器 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-8801A | 数量 | 1台 |
| 1、标准机箱设计，豪华、高档的2U(484mm*90mm*6mm)铝合金面板，K金按钮，人性化的抽手设计，美观实用； 2、5路话筒输入、3路线路输入、2路紧急信号输入）；3、各输入通道音量独立调节；4、高音、低音独立调节； 5、四组优质非平衡输出； 6、具有三级优先权设计，分别为：MIC1为最高优先级，紧急音频信号（EMC1、2）为第二级，MIC2、3、4、5和线路（AUX1、2、3）为第三级； 7、紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30db； 8、内置钟声发生器，具有默音强插功能； 9、MIC 1、2、3、4和线路AUX1、2、3可交叉混合输出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-9 | 货物名称 | 8路调音台 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-8823A | 数量 | 1台 |
| 主要功能特点：两编组调音台；平衡式话筒输入，话筒提供优质的48V幻像电源；低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力；配备USB播放接口；外接信号处理器；三段英国风格均衡；两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）；采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听。主要技术参数：8通道调音台；输入：平衡式话筒×4，立体声×2；输出：L、R、MONO、AUX×2；整机信噪比：-90dB；失真度：0.01%；频率响应：20Hz-20KHz ±1dB；阻抗匹配-话筒输入：1.6KΩ；其它输入：>10KΩ；录音输出：1.1KΩ；其它输出：120Ω；均衡参数-高频:12KHz±15dB；中频：3.5KHz±15dB；低频：350Hz±15dB；输入灵敏度-话筒：-60dB；立体声输入：-40dB；辅助输入：-20dB；混音返回：-20dB；主输出电平：+4V max；消耗功率：30W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-10 | 货物名称 | 纯后级广播功率放大器 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-8660P | 数量 | 1台 |
| 1、标准机箱设计，豪华、高档的3U(484mm*132mm*6mm)铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用；2、设有RCA插口、XLR插口供信号方便地环接输入，非常适用大、中、小型公共场合广播使用 ；3、设有220V，110V，70V定压输出；4、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准；5、输出音量可调节；6、人性化的指示功能--5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况；7、具有完善可靠的输出短路、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警；8、散热风扇具有热启动功能。9、输出调整率<3dB，从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；10、输出功率660W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-11 | 货物名称 | 纯后级广播功率放大器 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-P1500 | 数量 | 1台 |
| 1、标准机箱设计，豪华、高档的3U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用； 2、设有RCA插口、XLR插口供信号方便地环接输入，非常适用大、中、小型公共场合广播使用 3、设有220V，110V，70V定压输出； 4、采用进口功率管，输出功率强劲；宽频带、低噪声、高保真效果，音质达到演出级水准；5、采用行业内最先进的隔离变压器设计，更好的起到过载保护和安全保护；6、输出音量可调节； 7、人性化的指示功能--5单元LED工作状态显示，便于观察机器工作情况；8、具有完善可靠的输出短路、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警；9、散热风扇具有热启动功能。10、输出调整率<3dB，从无信号静态工作状态到满负荷工作状态；11、输出功率1500W。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-12 | 货物名称 | 壁挂音箱 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-123 | 数量 | 50只 |
| 1、外形美观，ABS材质； 2、音质清澈动听；3、壁挂设计，安装方便、快捷；4、额定功率：6W/10W；；5、灵敏度：93dB±3dB；6、定压（电压）：70V/100V；7、阻抗： 1.7KΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-13 | 货物名称 | 大型室外全天候豪华音柱 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-660W | 数量 | 10只 |
| 1、全天候室外音柱专业防尘、防水设计，对人声、音乐都有还原真实的放大特性；2、采用全频带单元，声音清晰明亮；3、铝合金材质，坚固耐用；4、频响范围：140Hz-15KHz；5、额定功率：30w/60w；6、灵敏度：95dB±3dB；7、阻抗：167Ω/333Ω。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-14 | 货物名称 | 22 U网络机柜 |  | 品牌 | 美电贝尔 |  | 型号规格 |  |  |  | BL-22U | 数量 | 1台 |
| 600*600*1000mm;19英寸国际标准，立梁2.0mm，通体1.0，前门采用弹式旋把门锁，后门采用圆形门锁。机柜标配六输出电源排插1个，固定托盘1块，支撑地脚4只，脚轮4只，风扇1只。黑色。前玻璃后网门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-15 | 货物名称 | 安装辅材 |  | 品牌 | 国标 |  | 型号规格 |  |  |  | 国标 | 数量 | 1批 |
| 信号线及管材安装等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：谢利强

日        期：2016年6月13日

附件四

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

- 交货地点：台江区（具体按用户指定地点）

- 交货地点：采购人指定地点

- 质保期：

整机及配件三年保修。成交通知书发出之日起7个工作日内签定合同。

四、设备服务要求

1、质量技术要求

（1）、提供的是全新的货物

（2）、国产的货物及有关服务符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

（3）、进口货物及有关服务符合原产地和/或中华人民共和国的设计制造生产或行业标准。

（4）、所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

（5）、所提供的货物具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货到验收时，提供货物的产品合格证、质量保证文件。若中标后，按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

（6）、承担货物运输、安装调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务。提供的货物符合国家质量标准，具有国家认可的质检部门出具的质量鉴定书。

2、设备安装及调试要求

（1）、我方负责将原包装设备运至用户所在处并提供设备的免费安装。

（2）、我方在设备安装前应派人员进行实地勘察，设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

（3）、我方负责组织专业技术人员进行设备安装调试，应向用户提供必须的基本备，保证各项安装工作顺利进行。

（4）、设备验收前，我方提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂合格证书及其他相关文件资料）。

1. 设备按国家行业标准进行验收；产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求，实行现场验收。

2.我方提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认使用。

3.在验收时所发生的一切费用由我方承担。

4. 若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

5.我方在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至系统验收所发生的一切费用由中标供应商承担且已含在投标总价中。

（5）、我方向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在报价内。

竞价方全称：福建元大信息技术有限公司

竞价方代表签名：谢利强

附件五：

法定代表人授权书（原件）

福建元大信息技术有限公司（竞价方全称）法人代表授权谢利强（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的台江区直单位货物（设备）采购项目（竞价文件编号   2016-CCZB-TJZ005）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：谢利强

被授权人签字：谢利强

被授权人职务：总经理

竞价方全称（加盖公章）：福建元大信息技术有限公司

2016年06月13日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的 台江区直单位货物（设备）采购项目（项目编号： 2016-CCZB-TJZ005）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福建元大信息技术有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区西洪路528号29#楼4层4143室

邮编： 350001      电话：0591-38256665  传真：0591-38256665

竞价方授权代表签字：  谢利强

日期：2016年06月13日

附件七

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）