政府采购项目

竞价报价文件

项 目 名 称： 福建省直单位货物（设备）采购

项 目 编 号： FJCCZB2016-005WJ

合   同  包：  包1

投标人名称 ：   福州洪盛酒店设备有限公司

法定代表人姓名：     洪世炎

地址： 福州市金山大道618号金山工业区桔园洲园18座

邮编：  350013

电话：  0591-87588288     传真：   0591-87598894

网址：    http://www.hshcr.cn/

电子邮箱：  hongsheng6866@163.com

投标人代表（印刷体）： 赖钰辉   签字： 赖钰辉

手机： 18120861256    日期 ：2016 年 7 月 11 日

福建省直单位货物（设备）竞价报价文件

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于福建省直单位货物（设备）采购、FJCCZB2016-005WJ（项目名称）、（项目编号）网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 赖钰辉、经理（全名、职务）经正式授权并代表竞价方 福州洪盛酒店设备有限公司、福州市金山大道618号金山工业区桔园洲园18座（竞价方名称、地址） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以 银行转账形式提交的竞价保证金，金额为 叁仟 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 福州市金山大道618号金山工业区桔园洲园18座   邮编： 350013

电话：0591-87588288    传真：0591-87598894

竞价代表姓名、职务：赖钰辉、经理

手机： 18120861256

竞价方全称（加盖公章）： 福州洪盛酒店设备有限公司

日期 2016 年 7 月 11 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福州洪盛酒店设备有限公司 竞价项目编号：FJCCZB2016-005WJ

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 不锈钢烟罩 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 规格：L*1200mm*500mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 6米 | 990 | 5940 | 合同签订后15天内交货 |
|  | 2 | 低噪音离心风机 | 恒宝 | 福建 | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 1.功率：7.5kw/380v，风量大于17000m³/h。2.采用进口轴承，质量和使用寿命长。3.外壳外加设加油咀，不用拆卸即可对轴承进行加油，日常保养轻松，保证使用寿命长。4.风机外壳设有放油孔，方便清理积油。5.外壳涉及清理门，可不拆卸风机的情况下对风叶进行清理维护。 | 1台 | 5850 | 5850 |  |
|  | 3 | 不锈钢烟管 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 规格：480mm*480mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，与法兰连接采用满焊。烟管经大厅走廊吊顶，需拆除面积约5平方米的吊顶后，将烟管安装在吊顶内，恢复原有吊顶。报价含拆除和恢复吊顶的所有费用。 | 35米 | 315 | 11025 |  |
|  | 4 | 不锈钢弯头 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 3个 | 495 | 1485 |  |
|  | 5 | 不锈钢三通 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 1个 | 495 | 495 |  |
|  | 6 | 不锈钢法兰 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 20对 | 108 | 2160 |  |
|  | 7 | 不锈钢变接 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 2个 | 495 | 990 |  |
|  | 8 | 风机支架及防震垫 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 槽钢（含所有吊架及天花板开挖和修复）。 | 1套 | 720 | 720 |  |
|  | 9 | 电机过载保护器 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 60A（不锈钢外壳，含6平方电缆线到离心风机）。 | 1套 | 1350 | 1350 |  |
|  | 10 | 安装辅助材料及配件 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 电路布设及材料费。 | 1宗 | 2700 | 2700 |  |
|  | 11 | 打墙洞和补洞 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。 | 3个 | 360 | 1080 |  |
|  | 12 | 安装费 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 含所有漏项及配件。 | 1宗 | 2700 | 2700 |  |
|  | 13 | 不锈钢鲜风管 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 11米 | 315 | 3465 |  |
|  | 14 | 水冷鲜风机 | 普泽 | 福建 | 福州普泽冷暖设备技术有限公司 | 变频式冷凝式水冷机，电功率220V~380v/3kw。 | 1台 | 7020 | 7020 |  |
|  | 15 | 鲜风口 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，双面（每面8个）。 | 16个 | 90 | 1440 |  |
|  | 16 | 不锈钢法兰接口 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 | 5对 | 108 | 540 |  |
|  | 17 | 过载保护器 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 40A，国标。（不锈钢外壳，含4平方电缆线到鲜风机） | 1台 | 810 | 810 |  |
|  | 18 | 吊架及辅助材料 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 吊架及辅助材料，国标。 | 1宗 | 1350 | 1350 |  |
|  | 19 | 鲜风系统安装费 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 鲜风系统安装费。 | 1宗 | 1800 | 1800 |  |
|  | 20 | 打墙洞和补洞 | 洪盛 | 福建 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。 | 1个 | 1080 | 1080 |  |
| 总价：伍万肆仟元整（大写） ￥：54000（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字： 赖钰辉         职务： 经理

日期： 2016年7月11日

附件三：

货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章)：福州洪盛酒店设备有限公司

| 合同包/品目号 | 1/1 | 货物名称 | 不锈钢烟罩 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 | L*1200mm*500mm | 数量 | 6米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术规格性能说明： 规格：L*1200mm*500mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/2 | 货物名称 | 低噪音离心风机 | 原产地 | 云浮市 | 原厂商全称 | 云浮市恒宝通风设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1台 |
| 详细技术规格性能说明： 1.功率：7.5kw/380v，风量大于17000m³/h。2.采用进口轴承，质量和使用寿命长。3.外壳外加设加油咀，不用拆卸即可对轴承进行加油，日常保养轻松，保证使用寿命长。4.风机外壳设有放油孔，方便清理积油。5.外壳涉及清理门，可不拆卸风机的情况下对风叶进行清理维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/3 | 货物名称 | 不锈钢烟管 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 | 480mm*480mm | 数量 | 35米 |
| 详细技术规格性能说明： 规格：480mm*480mm：SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，与法兰连接采用满焊。烟管经大厅走廊吊顶，需拆除面积约5平方米的吊顶后，将烟管安装在吊顶内，恢复原有吊顶。报价含拆除和恢复吊顶的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/4 | 货物名称 | 不锈钢弯头 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 3个 |
| 详细技术规格性能说明： SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/5 | 货物名称 | 不锈钢三通 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1个 |
| 详细技术规格性能说明： SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/6 | 货物名称 | 不锈钢法兰 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 20对 |
| 详细技术规格性能说明： SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/7 | 货物名称 | 不锈钢变接 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 2个 |
| 详细技术规格性能说明： SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/8 | 货物名称 | 风机支架及防震垫 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1套 |
| 详细技术规格性能说明： 槽钢（含所有吊架及天花板开挖和修复）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/9 | 货物名称 | 电机过载保护器 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1套 |
| 详细技术规格性能说明： 60A（不锈钢外壳，含6平方电缆线到离心风机）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/10 | 货物名称 | 安装辅助材料及配件 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1宗 |
| 详细技术规格性能说明： 电路布设及材料费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/11 | 货物名称 | 打墙洞和补洞 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 3个 |
| 详细技术规格性能说明： 根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/12 | 货物名称 | 安装费 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1宗 |
| 详细技术规格性能说明： 含所有漏项及配件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/13 | 货物名称 | 不锈钢鲜风管 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 11米 |
| 详细技术规格性能说明： 六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/14 | 货物名称 | 水冷鲜风机 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州普泽冷暖设备技术有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1台 |
| 详细技术规格性能说明： 变频式冷凝式水冷机，电功率220V~380v/3kw。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/15 | 货物名称 | 鲜风口 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 16个 |
| 详细技术规格性能说明： SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm，双面（每面8个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/16 | 货物名称 | 不锈钢法兰接口 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 5对 |
| 详细技术规格性能说明： 六角型，SUS304#不锈钢贴塑面板厚1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/17 | 货物名称 | 过载保护器 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1台 |
| 详细技术规格性能说明： 40A，国标。（不锈钢外壳，含4平方电缆线到鲜风机） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/18 | 货物名称 | 吊架及辅助材料 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1宗 |
| 详细技术规格性能说明： 吊架及辅助材料，国标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/19 | 货物名称 | 鲜风系统安装费 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1宗 |
| 详细技术规格性能说明： 鲜风系统安装费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1/20 | 货物名称 | 打墙洞和补洞 | 原产地 | 福建 | 原厂商全称 | 福州洪盛酒店设备有限公司 | 型号规格 |  | 数量 | 1宗 |
| 详细技术规格性能说明： 根据安装需要打洞、补洞，作业后恢复原状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字： 赖钰辉

日期： 2016年7月11日

附件四：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

福建省承诚招标代理有限公司：

若我方中标，我方同意履行以下售后服务承诺

1.质保期：我方对所供的货物提供三年的（现场）免费保修，最终验收合格之日起计算。质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由我方负责包修、包换。在质保期结束前1个月，我方免费对货物进行一次全面的维护保养。

2.质保期内：我方承诺提供24小时免费咨询服务。运行发生故障，我方免费更换所有损坏部件。设备若发生故障检修人员电话响应时间为1小时，到达现场时间为4小时。一般故障在5个小时内修复。若24小时无法排除故障的，则先提供同档次备用设备供采购人使用，其费用由我方负责。质保期内我方承诺经常回访，并及时处理有关问题。质保期内前三个月内出现质量问题时，我方无条件更换全套机组。质保期内如果同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，我方无条件换货；如质保期因故障停机，停机期间给采购人造成的损失由我方承担。

3.质保期外：我方仍负责提供终身维修服务，但只收取配件费。我方提供或指定维护机构需对货物进行定期(至少一年一次)维护和修理，在采购人提出问题后一日内给予答复，并在一周内派人到现场进行设备故障的维修。所需配件为生产厂家原装配件，其价格低于市场价，零配件在该产品停产后保证十年的供应。若经多次维修仍无法修复的，不得另行收取检查维修费用。检查维修费用包含在所购零部件费中一次性收取。

- 4.我司在福州设有专门的售后服务机构，地址在福州市金山大道618号金山工业区桔园洲园18座，售后维修电话0591-87588388 ，传真0591-83856866，服务团队配备经营丰富的技术维修人员及车辆，有效的保证了售后服务的质量水平，另外我方还设立售后服务监督电话（0591-87588288），一旦贵单位投诉我维修人员有渎职行为，将立即对当事人进行惩罚处理，并无条件对渎职所造成的后果负责。

- 5.我司定期给用户发送“售后服务信息反馈表”，及时地调查与了解我司售后服务中所存在的问题与不足，并不断地加以改进，以求完善。同时，我们将坚决地采纳贵单位的每一个合理化建议！

- 6.抢修联动小组成员表（24小时联动）：市区：华林路277号 大学城：金山厂部

| 姓名 | 办公电话 | 电 话 | 项目内容专长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邱国强（组长） | 0591-86856866 | 13705062088 | 炉灶类 |
| 叶水源（组长） | 0591-87594899 | 13805047029 | 制冷类 |
| 公司总部 | 0591-87594899 | 13905904058 | 售后部 |

7.我方已本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，并视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

附：售后人员清单

| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 主要专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梁三哋 | 男 | 442828197005150610 | 水电工程师 | 分管技术检验 |
| 吴荣松 | 男 | 532128197007234950 | 技术员 | 安装维修 |
| 邱国强 | 男 | 360621195912146512 | 安装维修工 | 安装维修 |
| 李少平 | 男 | 512925197106135991 | 安装维修工 | 安装维修 |
| 邓多文 | 男 | 513030197209167913 | 安装维修工 | 安装维修 |
| 盛鑫 | 男 | 341223198206041133 | 安装维修工 | 安装维修 |
| 王大花 | 男 | 522229198111142014 | 电工 | 电工 |

竞价方全称：（加盖公章）福州洪盛酒店设备有限公司

竞价方代表签名：  赖钰辉

附件五：

法定代表人授权书（原件）

福州洪盛酒店设备有限公司（竞价方全称）法人代表授权赖钰辉（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的福建省直单位货物（设备）采购项目（竞价文件编号FJCCZB2016-005WJ）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字： 洪世炎

被授权人签字：赖钰辉

被授权人职务：经理

竞价方全称（加盖公章）：福州洪盛酒店设备有限公司                                                          日期：2016年7月11 日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  福建省直单位货物（设备）采购  项目（项目编号： FJCCZB2016-005WJ ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福州洪盛酒店设备有限公司

地址：福州市金山大道618号金山工业区桔园洲园18座 邮编：350013

电话：0591-87588288     传真：0591-87598894

竞价方授权代表签字： 赖钰辉

日期：2016年7月11 日

附件七

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）