马尾区直单位货物（设备）竞价

报 价 文 件

项目名称：马尾区直单位厨具设备采购项目

项目编号：2016-CCZB-MWZ007

公司名称：福建省榕坤酒店设备用品有限公司

公司地址：福州市福飞北路18 9号

工厂地址：福州市晋安区新店镇战峰村工业区内

联系人：赖文玲、项目经理   联系电话：18905013673

目   录

1、网上竞价竞价函……………………………………3

2、竞价一览表…………………………………………4

3、详细报价清单………………………………………5-17

4、所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺……18-27

5、法定代表人授权书…………………………………28

6、招标代理服务费承诺书………………………………29

7、报价方应交的其它资料；

7.1法人《企业营业执照》三证合一………………30

7.2报价方《2016年6月份缴税证明》……………31-32

1、网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于马尾区直单位厨具设备采购项目 （项目编号） 2016-CCZB-MWZ007   网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表赖文玲、项目总监（全名、职务）经正式授权并代表竞价方福建省榕坤酒店设备用品有限公司、福州市晋安区福飞北路189号（竞价方名称、地址） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以  电汇  形式提交的竞价保证金，金额为 3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福州市晋安区福飞北路189号  邮编：350012

电话：0591-87917999/ 18905013673    传真： 0591-88064098

竞价代表姓名、职务：赖文玲、项目经理

手机： 18905013673

竞价方全称（加盖公章）：福建省榕坤酒店设备用品有限公司

日期 ：2016年8月10日

2、竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福建省榕坤酒店设备用品有限公司

竞价项目编号： 2016-CCZB-MWZ007

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 厨具设备采购 | 详见详细报价清单 | 详见详细报价清单 | 一批 | 详见详细报价清单 | 183918元 | 合同签定后3个工作日内 |
| 总价：壹拾捌万叁仟玖佰壹拾捌元整-（大写） ￥：183918.00（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：       赖文玲                     职务：  项目经理

日期： 2016年8月10日

3、详细报价清单

竞价方全称（加盖公章）：福建省榕坤酒店设备用品有限公司   竞价项目编号：2016-CCZB-MWZ007

| 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 金额 |  | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主厨、切配区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 调味拼柜 | 400*1150*1250 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；有排污口和排水口各一个。 | 3 | 970 |  | 2910 | 福建榕坤 |
| A02 | 电磁单大煮锅（直径800） | 1000*1150*800+450 | 材质说明：1.采用技术领先的德国Infeneon IGBT。2.超宽电压工作，330-460V均可工作。3.八档火力控制，精准控制火力。4.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。5.超静音工作环境，烹饪更惬意。6.首创聚能技术，实现大面积均匀加热。 | 2 | 11000 |  | 22000 | 广东华能泉 |
| A03 | 电磁单炒单尾炉 | 1000*1150*800+450 | 材质说明： 1.采用技术领先的德国Infeneon IGBT。2.超宽电压工作，330-460V均可工作。3.八档火力控制，精准控制火力。4.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。5.超静音工作环境，烹饪更惬意。6.首创聚能技术，实现大面积均匀加热。7.锅具通用性强，市场上一般锅具均可有效加热，只需保证锅的弧度正确 | 1 | 7950 |  | 7950 | 广东华能泉 |
| A04 | 电磁煲汤炉 | 650*800*550+700 | 材质说明： 1.采用技术领先的德国Infeneon IGBT。2.超宽电压工作，330-460V均可工作。3.八档火力控制，精准控制火力。4.三重立体防辐射外壳屏蔽设计，呵护厨师健康。5.超静音工作环境，烹饪更惬意。6.首创聚能技术，实现大面积均匀加热。 | 1 | 7380 |  | 7380 | 广东华能泉 |
| A05 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 2 | 1450 |  | 2900 | 福建榕坤 |
| A06 | 单通工作台 | 1800*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 2 | 2450 |  | 4900 | 福建榕坤 |
| A07 | 四层存放架 | 1500*500*1540 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 4 | 1450 |  | 5800 | 福建榕坤 |
| A08 | 六门冷柜 | 1810*692*1887 | 材质说明：规格：1.0M6L6；温度：-15℃～-6℃/-5℃～+10℃;内外不锈钢板材;压缩机;折边门;稳定功率：533W;容积:1.6m3;制冷剂：R134a；自动回门设计，防止冷量留失，存取物品方便安全;层架高度可自由调校，可拆门封条，整体发泡，高强度，高硬度。 | 1 | 5050 |  | 5050 | 广东星星 |
| 粗加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 单星带杀鱼台 | 1500*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。 | 1 | 1360 | 1360 |  | 福建榕坤 |
| 粥、套餐、沙县区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 双层工作台 | 1800*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 3 | 1360 | 4080 |  | 福建榕坤 |
| C02 | 异形工作台 | 2200*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 2230 | 2230 |  | 福建榕坤 |
| C03 | 双层工作台 | 2200*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 2230 | 2230 |  | 福建榕坤 |
| C04 | 双层工作台 | 1600*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1680 | 1680 |  | 福建榕坤 |
| C05 | 双层工作台 | 1200*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1020 | 1020 |  | 福建榕坤 |
| C06 | 双星带板洗刷台 | 1500*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。 | 1 | 1840 | 1840 |  | 福建榕坤 |
| 汉堡区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 双层工作台 | 1500*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 2 | 1160 | 2320 |  | 福建榕坤 |
| D02 | 保鲜工作台 | 1800*760*800 | 材质说明：规格：1800*760*800；温度范围：-10℃~0℃ ；容量:0.4m3；输入功率：≤230W；超厚节能保温层，无氟环保；防凝露电热丝平 调台面整体发泡。 | 1 | 2520 | 2520 |  | 广东星星 |
| D03 | 制冰机 | 530*570*830 | 材质说明：储冰量28kg；电压220v/50hz。 | 1 | 3690 | 3690 |  | 广东广绅 |
| D04 | 双层工作台 | 1100*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1120 | 1120 |  | 福建榕坤 |
| D05 | 单星洗刷台 | 700*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 780 | 780 |  | 福建榕坤 |
| D06 | 四门冷柜 | 1220*692*1910 | 材质说明：规格：1220*692*1910；温度：零下15℃～-零下6℃;内外不锈钢板材;压缩机;折边门;稳定功率：315W;容积:790L;制冷剂：R134a；自动回门设计，防止冷量留失，存取物品方便安全;层架高度可自由调校，可拆门封条，整体发泡，高强度，高硬度。 | 1 | 4370 | 4370 |  | 广东星星 |
| D07 | 单缸炸炉 | 580*460*310 | 材质说明：油盒容量5.5L/电压220v/功率2.5*2KW/净重9kg | 1 | 728 | 728 |  | 广东新粤海 |
| D08 | 全自动封口机 | 410*250*530 | 材质说明：电压220V/HZ；功率300W；封杯口径95mm；大液晶显示屏：封口机的所有功能及信息集中显示，温度、计数、功能、故障所有信息一目了然 | 1 | 2910 | 2910 |  | 厦门冠吉 |
| D09 | 单层烤箱 | 920*700*410 | 材质说明：正面不锈钢，豪华型，单窗。电压/功率：220V/4.8KW调温范围(℃)：20～300；烤盘尺寸(mm)600*400*48；生产能力(kg/h)：10。 | 1 | 3500 | 3500 |  | 广东得宝 |
| 麻辣区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双层工作台 | 1500*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 3 | 1160 | 3480 |  | 福建榕坤 |
| E02 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1450 | 1450 |  | 福建榕坤 |
| E03 | 电煲汤炉 | 420*430*190 | 材质说明： 220V/4.8KW调温范围(℃)：20～300；烤盘尺寸(mm)600*400*48；生产能力(kg/h)：10 | 1 | 2520 | 2520 |  | 广东华能泉 |
| E04 | 台式六口捞面炉 | 800*900*800+150 | 材质说明：电压220v/功率6KW/净重25KG/毛重27KG | 1 | 3000 | 3000 |  | 广东佳斯特 |
| E05 | 单星洗刷台 | 700*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 790 | 790 |  | 福建榕坤 |
| 麻辣烫仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 四层存放架 | 1500*500*1540 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 2 | 1450 | 2900 |  | 福建榕坤 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 五格保温台 | 1800*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 5 | 3000 | 15000 |  | 福建榕坤 |
| G02 | 三格保温台 | 1200*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 2420 | 2420 |  | 福建榕坤 |
| G03 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 3 | 1450 | 4350 |  | 福建榕坤 |
| G04 | 展示柜 | 530*590*1620 | 材质说明：外箱材料采用冷轧板喷涂；内箱材料采用铝板喷涂；温度范围0°C~+10°C；容积200L；制冷方式：直冷；制冷剂R600a；有效功率150W；物架层数3层；控温类型：机械控温；电压：220V/50HZ。 | 1 | 1300 | 1300 |  | 广东通宝 |
| G05 | 单星洗刷台 | 700*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；有排污口和排水口各一个。不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 790 | 790 |  | 福建榕坤 |
| 水果区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 卧式冰柜 | 1200*700*800 | 材质说明：全封闭铝板内胆，不藏污，不渗漏；配备排水孔，温控面板，简洁明了，高强度万向脚轮，安全平衡铰链，自动定位不回弹，一机多用，冷藏、微冻、速冻、冷冻。 | 1 | 1500 | 1500 |  | 浙江星星 |
| H02 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1000 | 1000 |  | 福建榕坤 |
| H02 | 双层工作台 | 1000*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1000 | 1000 |  | 福建榕坤 |
| H03 | 单星洗刷台 | 700*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 790 | 790 |  | 福建榕坤 |
| H04 | 双门展示柜 | 1220*760*1970 | 材质说明：电压：220V/50HZ；功率450W；耗电量4.8KW.h/24h；温度≤10°C；有效容积828L配置灯箱，方便广告宣传；中空玻璃门，柜内物品一目了然，展示效果突出内置节能灯，方便夜间展示带门锁安全装置，减少不必要损失。 | 1 | 2500 | 2500 |  | 广东通宝 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 单星浸泡池 | 1000*700*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1100 | 1100 |  | 福建榕坤 |
| I02 | 三星洗刷台 | 1800*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。 | 1 | 1940 | 1940 |  | 福建榕坤 |
| I03 | 双层工作台 | 1200*600*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1060 | 1060 |  | 福建榕坤 |
| I04 | 双门消毒柜 | 1270*615*1800 | 材质说明：220V/2KW容积：950L 保温温度≤70℃载重量：15kg/篮(小篮) 25kg/篮(大篮);消毒时间60min臭氧浓度≥40mg/m3。 | 2 | 2690 | 5380 |  | 广东康庭 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 送餐车 |  | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm。 | 2 | 1400 | 2800 |  | 福建榕坤 |
| K02 | 保温汤桶 | 直径500 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm。 | 4 | 485 | 1940 |  | 福建榕坤 |
| K03 | 保温汤台含汤桶 | 1200*600*30 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，电压功率220V/3KW。 | 4 | 1940 | 7760 |  | 福建榕坤 |
| K04 | 平板车 | 900*550*870 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm。 | 2 | 630 | 1260 |  | 福建榕坤 |
| 蒸煮间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢贴塑板面板，厚1.2mm，层板不锈钢板厚1.0mm，面板底夹有18mm防潮木板脚柱为38*38mm，δ=1.2mm的不锈钢方管；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚，台通脚由δ1.2mm，ф38mm不锈钢圆管及包钢调节脚组成。 | 1 | 1450 | 1450 |  | 福建榕坤 |
| J02 | 双门蒸饭车 | 1400*620*1530 | 材质说明：1、骨架采用国标4#角钢；2、 配置二个万向载重轮，二个固定载重轮；3、 发热管采用不锈钢管；4、 蒸饭车每边可独立运行，共配24个饭盘（620*420*60）5、 蒸饭车电压为380V，功率为24KW。一、 性能、特点：1、通过省技术监督局检验合格：质量、安全，绝对保证；2、 自动进水；3、 蒸饭车用不锈钢制作，通过发热管产生的蒸汽在密封的箱体内快速炖盒饭、蒸盘饭，并可蒸馒头、包点；节省能源，一车多用，操作简单。4、 蒸饭车装有压力表、安全阀，安全可靠。5、 蒸饭车的车门是专门设计，开关灵活，取饭方便，保温性能好；且用不锈钢板制作。清洁卫生，美观大方。底部装有胶轮，移动，转弯灵活方便。 | 2 | 5500 | 11000 |  | 广东美厨 |
| J03 | 三星洗刷台 | 1800*700*950 | 材质说明：面板采用SUS304#不锈钢磨砂贴塑板厚1.2mm，侧板、层板厚1.0mm；前封板厚1.0mm；脚柱为不锈钢方管38*38mm，厚1.2mm；四脚采用不锈钢子弹式升降调节脚。采用不锈钢材料机床冲压成型；；有排污口和排水口各一个。 | 1 | 1940 | 1940 |  | 福建榕坤 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 烟罩 | L*720*500 | 不锈钢SUS304面板厚1.2mm | 3 | 720 | 2160 |  | 福建榕坤 |
| 2 | 烟管 | 380*380 | 镀锌厚1.0mm | 5 | 170 | 850 |  | 福建榕坤 |
| 3 | 法兰 | 385*385 | 角铁制作 | 6 | 55 | 330 |  | 福建榕坤 |
| 4 | 变径 | 380*380 | 镀锌厚1.0mm | 1 | 280 | 280 |  | 福建榕坤 |
| 5 | 三通 | 380*380 | 镀锌厚1.0mm | 1 | 280 | 280 |  | 福建榕坤 |
| 6 | S弯 | 380*380 | 镀锌厚1.0mm | 1 | 280 | 280 |  | 福建榕坤 |
| 7 | 圆转方 | 380*380 | 镀锌厚1.0mm | 1 | 300 | 300 |  | 福建榕坤 |
| 8 | 风机 | 380V/2.2KW | 轴流风机 | 1 | 1480 | 1480 |  | 广东德通 |
| 9 | 配电箱 | 20A | 20A | 1 | 270 | 270 |  | 福建榕坤 |
| 总价：壹拾捌万叁仟玖佰壹拾捌元整-（大写） ￥：183918.00（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价方全称：（加盖公章） 福建省榕坤酒店设备用品有限公司

竞价方代表签名：_____赖文玲________

附件三

4、所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺

“榕坤”企业一贯秉承“追求卓越、顾客至上、以人为本、互利双赢”的经营理念及宗旨，以品质铸成就，以诚信赢天下，作为您身边最全面的酒店设备用品服务供应商——福建榕坤愿意竭诚为每一位客户送上最卓越和最具性价比的服务！公司设立了专门的售后服务及质量投诉部门，更有高素质的服务人员专职处理用户的各种服务要求，使用户没有后顾之忧，得到优质的全方位服务与指导。我公司售后服务内容承诺如下：

一、售后维保服务承诺

我司所投货物从验收合格之日起提供全免费保修24个月，（在保修期内设备若发生非人为故障，我司免费上门检修维护，免费更换零部件。我司在接到采购方故障通知后在 4小时内作出响应，在24小时内委派专业技术人员到达现场(逾期采购方有权另请他人维修，费用由我司承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，24小时内恢复使用。

在保修期结束前1个月，我司对设备进行一次全面的维护与保养；

质保期结束后，我司负责对设备提供终身维修服务，只收取配件费（包含试剂、耗材、耗品）成本费，承诺优惠程度，免收人工服务费，我司提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件清单及价格清单(详见供货范围清单中《备品备件清单》) ；

我司响应本次招标售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

二、技术服务要求

安装和调试

(1)由我司负责在买方建设工地现场进行整个系统安装、施工、调试及试运行,并经验收合格后交付买方使用，安装直至验收为全包工程，其费用应包括在投标总价之内。

(2) 我司在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

验收

验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国际标准和中华人民共和国标准）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

(1)按照生产厂家的产品验收标准；

(2) 按照招标文件第五章“货物需求一览表及技术规格”；

(4) 按照招标人提供的图纸；

(5) 按照国家及省、市有关规范规定。

验收步骤

验收方法

货物验收按设备出厂检验、安装调试及预验收和最终验收三个阶段。

a.设备出厂检验

我司在设备出厂前，按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，我司随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和产地证书和有效的可靠性试验报告或检测报告。结果符合验收标准要求。

b.安装调试及预验收

(1)产品送到合同中指定的地点后，由买方对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌产品的证明文件或资料等进行抽样检查。有要求报价时提供样品的，验收时可进行样品比对。对不合格产品，我司无条件免费及时予以更换，若造成损失由我司负责赔偿。

(2)设备安装调试过程，我司作详细检验记录。安装调试检验结果符合上述验收标准规定。检验记录提供给买方。

(3)设备安装调试结束后，买方可同有关部门按验收标准规定的标准要求对设备进行预验收。

c.最终验收

安装结束后，由我司负责并会同买方及有关部门或专家按验收标准规定的标准要求进行最终验收。如发现质量或安装有问题，我司无条件重新安装纠正或更换材料直至最终验收合格交付使用。最终验收结果符合上述验收标准规定。

验收过程所发生的一切费用由我司承担。

三、技术培训及技术资料的支持

(1) 我司结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对买方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由我司负责在设备安装现场对买方技术人员组织技术培训，人数不限。

培训目的：为了本项目所涉及现场使用人员、维护人员能全面的了解设备，增强维护和使用设备的技能，我们除了向用户提供整套设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将对现场使用、管理、维护人员进行全面的高质量的培训。

培训的目的主要是使管理、维护和使用人员不仅对设备有足够的认识，而且能完全胜任承担的工作，确保设备安全可靠的运行。培训内容主要包括：炒、蒸、煮炉具类日常保养及正确保用、制冷设备类日常保养及正确保用、保温类产品日常保养及正确保用、排/鲜风系统正常清洗保养及正确保用、不锈钢产品日常保养，所有设备的基本工作原理、简易故障排除、事故应急处理等内容。

培训对象：现场管理、维护和使用人员，这部份人员经过主要能达到以下目标：

了解设备基本工作原理；

掌握设备操作规范、设备日常维护保养方法等；

掌握设备一般性的故障诊断、排除方法，事故的应急处理；

指导一般操作人员的现场工作等；

培训形式：为了使培训达到最佳效果，让用户获得尽可能的多的知识和经验，我司将采取多种途径对用户进行培训：

现场授课：由专业的售后服务人员，在现场对用户进行培训。通过设备使用说明书作为资料支持，结合现场实际设备辅助实际操作培训。

现场指导：在用户开始使用设备的过程中，开展为期1天的面对面的跟随指导及纠证用户使用操作，并解答用户在实际中遇到的问题。

具体计划与方案详见下表：

| 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 受训人员 | 培训场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5天 | 设备的基本工作原理及操作规范、日常维护 | 现场口授及操作资料 | 现场管理、维护和使用人员 | 现场 |
| 0.5天 | 现场实际操作 | 实际操作使用 | 现场管理、维护和使用人员 | 现场 |

所有参与受训人员必须通过考核，得到售后服务人员认可后方能进入正式使用设备。

技术资料：我司向买方提供以下中文或中英文对照的技术资料（但不限于这些资料）：

a.设备（或器件）的系统原理图，系统功能说明；

b.设备（或器件）的系统安装线路图及配置图；

c.安装手册；

d.操作手册；

e.维修手册；

f.验收标准及技术规范；

g.出厂明细表（装箱单）；

h.出厂检验报告和合格证书；

i.安装自检报告；

j.零部件和易损件目录；

k.微机技术资料。

l.其他必须的技术资料（如技术说明书等）。

四、为了保障售后部门更好的服务于客户，快速解决故障，我司免费提供部分设备备品备件：

我司对本项目免费提供：550W炉具风机1台、炉具专用燃气调节阀2套、燃气电子点火器2套、炉具电源开关、电子点火开关各2个，发热管（3KW）2条，以上配件在保期内以旧换新。

五、我司拥有完善的售后服务保证体系，并设立维修服务机构，得以完成上述维保任务。（详见附表）

本地售后服务情况一览表

| 售后服务机构全称 |  |  | 福建省榕坤酒店设备用品有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务形式 |  |  | □ 在福建省具有固定的办公场所及人员 □ 在福建省具有固定的合作伙伴 □ 在福建省注册成立 □ 无上述情形 |  |  |  |
| 本地化服务机构 | 服务机构全称 |  | 福建省榕坤酒店设备用品有限公司 |  |  |  |
|  | 服务机构地址 |  | 福州市晋安区新店镇战峰村工业区内 |  |  |  |
|  | 人员信息 |  | 姓名 | 学历或职称（本表后附证书） | 联系方式 | 身份证号码 |
|  |  | 负责人 | 林宝蓉 | 高级工程师 | 13905900227 | 35012119681017055X |
|  |  |  | 燃气器具安装维修人员6人 |  |  |  |
|  |  | 售后专业服务人员名单 | 卢勇光 | 高级工程师、燃气器具安装维修 | 13665028968 | 350303198112311316 |
|  |  |  | 郑建华 | 燃气器具安装维修 | 15859002857 | 362501197306276210 |
|  |  |  | 陈丽琴 | 燃气器具安装维修 | 15859002767 | 350303198509151568 |
|  |  |  | 何党辉 | 燃气器具安装维修 | 15859018081 | 410421198101163017 |
|  |  |  | 唐映伟 | 燃气器具安装维修 | 13675004891 | 513002198110069837 |
|  |  |  | 王涛 | 燃气器具安装维修 | 18250310089 | 362321199205194017 |
|  |  |  | 焊接与热切割作业人员3人 |  |  |  |
|  |  |  | 魏雄 | 焊接与热切割作业 | 15859002857 | 352128197112034017 |
|  |  |  | 许仁海 | 焊接与热切割作业 | 13645095698 | 433101197502128511 |
|  |  |  | 彭林 | 焊接与热切割作业 | 13706943036 | 350782198202243019 |
|  |  |  | 高处作业1人 |  |  |  |
|  |  |  | 黄燕煌 | 高处作业 | 15859001710 | 35032219920815251X |
|  |  |  | 电工作业1人 |  |  |  |
|  |  |  | 唐映伟 | 电工作业 | 13645027098 | 513002198110069837 |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。（如有相关资料请附本表后） |  |  |  |  |  |  |

六、我司建有完善的售后服务管理体系，所有客户均有专人建立档案记录内容及专人定期回访售后服务质量

公司全国售后服务电话：4006262988    0591-87959576，24小时电话：13489961305

售后服务监督人电话：13665028968/0591-87917999卢勇光

售后服务监督人电话：13905900227/0591-87917999林宝蓉

地址：福州市战峰村战峰工业园内

附件四：

5、法定代表人授权书

福建省榕坤酒店设备用品有限公司（竞价方全称）法人代表林宝蓉授权赖文玲（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的马尾区直单位货物（设备）采购（竞价文件编号2016-CCZB-MWZ007）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：   林宝蓉

被授权人签字：     赖文玲

被授权人职务：项目经理

竞价方全称（加盖公章）：福建省榕坤酒店设备用品有限公司

2016 年  8月 10日

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

6、招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的马尾区直单位货物（设备）采购 项目（项目编号：2016-CCZB-MWZ007）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福建省榕坤酒店设备用品有限公司_

地址：福州市晋安区福飞北路189号    邮编：350012__

电话：0591-87917999/18905013673     传真：0591-88064098___

竞价方授权代表签字：  赖文玲

日期：_2016年8月10日__

附件六

7、报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

竞价方授权代表签字：_赖文玲__

日期：_2016年8月10日_