闽清县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于闽清县东桥中心卫生院心电图机采购,（2017-CCZB-MQZ020）网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 黄志（销售经理）经正式授权并代表竞价方 （南昌广炎贸易有限公司、江西省南昌市进贤县罗溪镇罗溪北大道18号） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以   转账      形式提交的竞价保证金，金额为    3000    元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  中州岛二层23号      邮编：  350001

电话：   079185586315          传真：  079185586315

竞价代表姓名、职务：    黄志    销售经理

手机：     18050204807

竞价方全称（加盖公章）：   南昌广炎贸易有限公司

日期   2017年  12 月 25  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：南昌广炎贸易有限公司  竞价项目编号： 2017-CCZB-MQZ020

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 心电图机 | 邦健IE12A | 深圳 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | - 导联：标准12导联 - 输入电路：浮地输入，具有除颤效应防护和起搏脉冲抑制电路 - 采集方式：12导联同步采集、同步打印 - ★频率响应：0.05-250HZ，更适合采集儿童心电波形, 滤波功能：具有交流/工频滤波（50/60HZ）、肌电/低通滤波（25Hz、35Hz、75Hz、100Hz、150Hz、250Hz）和漂移/高通滤波（0.05Hz、0.35Hz、0.5Hz、0.8Hz） - 灵敏度（增益）：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10mm/mV及自动增益 - 定标电压：1mV±5% - 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） - 采样率：1000Hz/秒/通道。 - A/D转换：24bit - 患者漏电流：＜10uA - 输入回路电流：≤0.05uA - 耐极化电压：≥±550mV - 共模拟制比：≥100dB - 时间常数：≥3.2s - 噪声电平：≤15u Vp-p - 灵敏阀：≤20uV - 操作方式：自动或手动操作 - ★显示屏：8.9寸彩色液晶触摸屏，分辨率（1280×768）, 具有导联脱落人体指示图，可直观提示脱落导联， 数据存储：内部存储上万份份病例，标配SD卡，支持U盘, 独立外置导联盒，导联盒上具有冻结等按健功能，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷, 导联脱落报警提示功能：语音提示、文字提示、波形提示和人体示意图提示 | 1 | 47500 | 47500 | ## 成交通知书发出之日起七个工作日内送货至用户指定地点并完成安装调试。 |
|  |  |  |  |  |  | - 信息输入方式：支持触摸操作、手写输入、标准全键盘、条码扫描 - 特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 - 成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 - 具有标准全键盘夜间背光功能 - 具有24种屏幕背景颜色和网格颜色选择功能 - 患者佩戴起搏器时，具有起搏分析功能 - 具有工频干扰、肌电干扰和基线漂移干扰报警功能，仪器界面具有文字提示 - 待机时间：0-99分钟可调 - 波形节律时间：30-300S可调 - 屏幕网格具有开启和关闭显示功能 - 记录系统：热敏点阵打印 - 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s - ★记录模式：自动/手动（3/3+1/3+3；6/6+1/6+3；12/12+1/12+3）模式、节律模式、省纸模式、Cabrera模式、心率异常监控模式、周期监控模式 - 屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、电极安放位置、走纸速度、增益、滤波器状态、系统时间、记录模式、患者信息等, 支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告, 特有实时波形冻结，支持300秒钟波形全息电影回放，方便异常心电波形扑捉, 支持冻结模式下选择1道、3道、12道波形打印，方便选取最有用波形 - 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信xixxxxxxxx息息 - 直流电源：可充电锂电池，14.8V/4400mAh |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 息 - 34.直流电源：可充电锂电池，14.8V/4400mAh |  |  |  |  |

竞价代表签字：   黄志                            职务：   销售经理

日期：    2017年12月25日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

本公司南昌广炎贸易有限公司完全响应所有要求，产品售后保修一年，在网上竞价采购通知书发出后三个工作日内与采购单位签订采购合同，以及安装完产品。

竞价方全称：（加盖公章）南昌广炎贸易有限公司

竞价方代表签名：黄志

附件四：

法定代表人授权书（原件）

南昌广炎贸易有限公司（竞价方全称）法人代表授权 黄志 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的闽清县东桥中心卫生院心电图机采购项目（竞价文件编号（2017-CCZB-MQZ020）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：杨光燕

被授权人签字：黄志

被授权人职务：销售经理

竞价方全称（加盖公章）：南昌广炎贸易有限公司

2017  年12  月 25  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的闽清县东桥中心卫生院心电图机采购项目（项目编号：2017-CCZB-MQZ020）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：南昌广炎贸易有限公司

地址：江西省南昌市进贤县罗溪镇罗溪北大道18号

邮编：331700

电话：18050204807  传真：079185586315

竞价方授权代表签字：   黄志

日期：2017年12月25日

附件六

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证