福州市直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购项目、2017-CCZB-FZS001  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表  陈良超、业务经理 经正式授权并代表竞价方 福州立昂机电设备有限公司、福建省福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达C区C3号楼17层06办公 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以 银行转账  形式提交的竞价保证金，金额为 3000 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达C区C3号楼17层06办公     邮编： 350000

电话：   0591-38165682      传真： 0591-38165682

竞价代表姓名、职务：   陈良超、业务经理

手机：    13605956813

竞价方全称（加盖公章）：   福州立昂机电设备有限公司

日期 2017 年  01 月  05  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州立昂机电设备有限公司

竞价项目编号：2017-CCZB-FZS001

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 制冷设 备 | 大金空调：RHXYQ16BAN | 上海 | 1、16P冷暖空调室外机：制冷量45.0KW、制热量50.0KW、噪音61/64db(A)、采用R410A冷媒、380V电压。管道最大长度：190米，内外机最大高低差：90米，内机之间最大高低差：30米。2、铜管（含保温）φ28.6，92米；φ22.2，32米；φ19.1，25米；φ12.7，92米；9.52，57米。以上设备含安装、垂直吊装。整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 2台 | 61280元 | 122560元 | 成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。 |
| 1 | 2 | 制冷设 备 | 大金空调：FZFP80ABN | 上海 | 1、环绕气流嵌入式室内机：220V电压，制冷量8.0KW，制热量9.0KW，风扇分高、中、低三档，配空调线控器。2、铜管（含保温）φ15.9，31米；φ9.52，31米；冷凝水管（含保温）φ32，30米；电缆3*2.5mm，45米。以上设备包安装费，运输费，与品目1配套使用，整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 4台 | 8660元 | 34640元 | 成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。 |
| 1 | 3 | 制冷设 备 | 大金空调：FZFP45ABN | 上海 | 1、环绕气流嵌入式室内机：220V电压，制冷量4.5KW，制热量5.0KW，风扇分高、中、低三档，配空调线控器。2、铜管（含保温）φ12.7，32米；φ6.35，32米；冷凝水管（含保温）φ32，27米；电缆3*2.5mm，65米。以上设备包安装费，运输费，与品目1配套使用，整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 16台 | 8100元 | 129600元 | 成交通知书发出之日起5个工作日内供货，15个工作日内安装完成。 |
| 总价：贰拾捌万陆仟捌佰元整（大写） ￥： 286800（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：  陈良超            职务：  业务经理

日期：   2017年01月05日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

用户的信赖是我司生存的基础，优良的品质，优质的服务是用户信赖的前提。

我司提供以下售后服务保证：

一、安装质量保证

我司保证提供的空调设备是由大金中央空调（上海）有限公司生产的全新、未使用、是一流工艺和最佳材料制造而成的。

二、保修条款

我司承诺设备质量保证期为空调系统安装验收合格后24个月，在质保内系统与设备发生故障,我司在1小时内提供免费咨询及设备的修理和更换服务，由此引起的零配件费用由买方承担，其余服务费用由卖方承担。

三、服务目标：用户100％满意。

四、服务专线：

我司服务专线电话：0591-38165682。公司在接到维修要求时检修人员响应时间不超过1小时。

五、服务承诺：

售前：提供详细的、专业的咨询、设计、工程预算等服务。

售中：确保专业的安装队伍为客户服务。

售后：系统地对服务质量的跟踪与考核并建立相关的档案管理，快捷的维修服务。

六、免费提供技术咨询、现场技术培训（使用户了解掌握设备的基本知识、使用方法和维保技能），保修期内免费回访用户，向用户提供保养建议。

竞价方全称：（加盖公章）福州立昂机电设备有限公司

竞价方代表签名：_陈良超__

附件四：

法定代表人授权书（原件）

__福州立昂机电设备有限公司_（竞价方全称）法人代表授权_陈良超_（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的__福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购__项目（竞价文件编号_2017-CCZB-FZS001__）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：   路其冈

被授权人签字：   陈良超

被授权人职务：  业务经理

竞价方全称（加盖公章）： 福州立昂机电设备有限公司

2017年01月 05日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的   福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购  项目（项目编号：2017-CCZB-FZS001 ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：___福州立昂机电设备有限公司____

地址：__福州市仓山区金山街道浦上大道216号福州仓山万达C区C3号楼17层06办公_               邮编：350000

电话：_0591-38165682__     传真：_0591-38165682_

竞价方授权代表签字：__陈良超   __

日期：  2017年01月05日

附件六

报价方应交的其它资料（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）（或提供统一社会信用代码营业执照）