福清市直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于福清市港头中学中考标准化监控系统设备采购2017-CCZB-FQZ001 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   陈海玲   经正式授权并代表竞价方福清市众诚网络科技有限公司 福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦B栋20层2008 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（法人授权委托书、企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）

（5）以  转账  形式提交的竞价保证金，金额为  3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦B栋20层2008   邮编：  350300

电话：0591-86550977      传真：0591-85278279

竞价代表姓名、职务： 陈海玲 业务员

手机：13489178848

竞价方全称（加盖公章）：福清市众诚网络科技有限公司

日期 2017 年 1 月 6日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：福清市众诚网络科技有限公司                           竞价项目编号：2017-CCZB-FQZ001

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 摄像头 | 晶睿FD816BA-HF | 感光元件：1/2.7"Progressive CMOS传感器，2 百万像素1920*1080 全高清分辨率可达每秒30帧，支持ePTZ:48x digital zoom (4x on IE plug-in,12x built-in)，可切换式红外滤光片，用于日夜功能，最低照度：0.15 Lux @ F1.8(彩色)、0.01 Lux @ F1.8 (黑白)、0 Lux @ IR LED ON，自带照明范围可达30米的红外线投射灯，可于低照度环境使用，内置智能红外避免曝光过度，增强宽动态功能，在背光环境亮度对比极大的情况下，提供无与伦比的清晰视频，内置PIR传感器可检测突发事件，3D降噪、除雾，实时H.264和MJPEG压缩技术，双向语音，支持视频内容分析，本机储存：MicroSD/SDHC/SDXC card slot，须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统；主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 24个 | 2304 | 55296 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 2 | 摄像头 | 晶睿IB836BA-HF3 | 感光元件：1/2.7" Progressive CMOS传感器，200万像素CMOS图像感应器，每秒30帧@1920*1080，实时H.264和MJPEG压缩（双编解码器），日夜功能,可移动的红外截止滤镜，最低照度：0.16 Lux @ F2.1 ( 彩色 )、0.01 Lux @ F2.1 ( 黑白 )、0Lux @ IR LED ON，内置红外灯，有效可达30米，支持ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)，适应恶劣天气环境的IP66级外壳和IK10防护等级，内置智能红外避免曝光过度，增强宽动态功能，在背光环境亮度对比极大的情况下，提供无与伦比的清晰视频，3D降噪、除雾，双向音频，支持视频内容分析，本机储存：MicroSD/SDHC/SDXC card slot，须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统；主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 25个 | 2304 | 57600 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 3 | 交换机 | TP-LINK2 TL-SG3226 | 网管交换机/传输速率10/100/1000Mbps/背板带宽52Gbps/包转发率38.7Mbps/MAC地址表8K/端口结构非模块化/端口数量26个/端口描述24个10/100/1000Mbps RJ45 端口/控制端口2个独立千兆SFP光纤口/1个Console口/传输模式全双工/半双工自适应/网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v/VLAN802.1Q VLAN、Voice VLAN/QOS8个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式/组播管理IGMP V1/V2/V3/组播地址管理、组播VLAN、组播路由端口、静态组播地址/未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave/安全管理IP-MAC-Port-VID 四元绑定/ARP防护、IP源防护、Dos防护、端口安全、CPU保护/802.1X认证/支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理/状态指示灯每端口具有1个Link/Ack指示灯/每设备具有1个Power、System指示灯/电源电压AC 100-240V，50/60Hz，主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 1台 | 2784 | 2784 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 4 | 不间断电源 | 山特K1000 | UPS类型后备式/额定功率1W/输入输出参数/输入电压范围162-268V/输入频率范围45-55Hz/输出电压范围220（1±10%）（电池模式下）V/输出频率范围50（±1Hz）（电池模式下）Hz/其它输出参数转换时间：10ms | 4台 | 1008 | 4032 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 5 | 不间断电源 | 易事特EA906H | 标称容量：6KVA，输入电压范围：110Vac—300Vac（半载）、140Vac—300Vac（满载），输入频率范围： 40 Hz～70Hz，相数：单相+N+G，功率因数：≥0.99，可以通过操作面板设置使UPS处于ECO经济运行，输出电压范围 ：220Vac±1%，输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac通过面板直接设置，标称频率：50Hz±0.1%，转换时间：0ms，波形失真：线性负载＜3%，非线性负载＜5%，过载能力：105%～125％维持3min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路，过载150％以上维持1s后转旁路，功率因素：≥0.9，直流标称电压：192VDC，每组配EA12V24AH电池16节，整机效率：≥92%，显示：大屏幕LCD（尺寸：30*50mm）屏幕中文显示+LED状态显示，软件功能：1.电源状态分析 2.定时开关UPS开关机 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断5.自动存档，满载停电延时30分钟以上，UPS主机和电池同一品牌，电池柜须含有原厂家配置的安装手册，配EA12V24AH铅酸免维护蓄电池16节 。要求：提供货物必须为原装正品，拆封产品用户有权拒收。由厂家持证工程师上门安装。主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。达不到以上要求无条件退货/结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 3台 | 10080 | 30240 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 6 | 硬盘 | 东芝 | 2TB容量。 | 1个 | 816 | 816 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 7 | 网络线 | TCL | 产品适用：1000Base-T，最大单段长度：100米，传输速率：100Mbps，包装长度：305米。 | 5箱 | 864 | 4320 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 8 | 无线信号屏蔽器 | 东讯DX-407 | 有效屏蔽CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G/4G/wifi等手机信号和对讲机信号等所有通讯信号，加强型厚外壳，采用高散热白铝外壳，表面可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务），发射功率16W，有效屏蔽距离1-25米可调（出厂前调试），主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 25台 | 787 | 19675 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 9 | 手持金属探测器 | 东讯GP-3003B1 | 操作简单、方便，说明书有中英文版本。灵敏度很轻松探测一枚大头针大小金属物品(离探板距离3.5cm)。探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。目前是同款式中仅有的一款独立的电池欠压系统，黄色指示灯亮。突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。具有隐蔽防潮湿的调节灵敏度孔，故障少、经济耐用。此款是电子制造厂、公安警察、保安人员、目前装备最多的一款. 也是目前中国出口量最大的一款，占总量比例的45%。同时具有在后序技术可伸展特点：将来可以配置无线充电系统。主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 | 6台 | 153 | 918 | 结果公告后三个工作日内 |
| 1 | 10 | 安装辅材 | - | 水晶头、PVC管槽，过线盒、光纤跳线、光纤尾纤、光纤熔接盒、藕合器、插座、终端合等。（含人工费） | 1批 | 12480 | 12480 | 结果公告后三个工作日内 |
| 总价：拾捌万捌仟壹佰陆拾壹元整-（大写） ￥：188161（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：   陈海玲             职务：  业务员

日期： 2017年1月6日

附件三：

货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章)：福清市众诚网络科技有限公司

| 合同包/品目号 | 1 | 货物名称 | 摄像头 | 品牌 | 晶睿 | 型号规格 | FD816BA-HF | 数量 | 24个 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术规格性能说明： 感光元件：1/2.7"Progressive CMOS传感器，2 百万像素1920*1080 全高清分辨率可达每秒30帧，支持ePTZ:48x digital zoom (4x on IE plug-in,12x built-in)，可切换式红外滤光片，用于日夜功能，最低照度：0.15 Lux @ F1.8(彩色)、0.01 Lux @ F1.8 (黑白)、0 Lux @ IR LED ON，自带照明范围可达30米的红外线投射灯，可于低照度环境使用，内置智能红外避免曝光过度，增强宽动态功能，在背光环境亮度对比极大的情况下，提供无与伦比的清晰视频，内置PIR传感器可检测突发事件，3D降噪、除雾，实时H.264和MJPEG压缩技术，双向语音，支持视频内容分析，本机储存：MicroSD/SDHC/SDXC card slot，须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统；主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2 | 货物名称 | 摄像头 | 品牌 | 晶睿 | 型号规格 | IB836BA-HF3 | 数量 | 25个 |
| 详细技术规格性能说明： 感光元件：1/2.7" Progressive CMOS传感器，200万像素CMOS图像感应器，每秒30帧@1920*1080，实时H.264和MJPEG压缩（双编解码器），日夜功能,可移动的红外截止滤镜，最低照度：0.16 Lux @ F2.1 ( 彩色 )、0.01 Lux @ F2.1 ( 黑白 )、0Lux @ IR LED ON，内置红外灯，有效可达30米，支持ePTZ: 48x digital zoom (4x on IE plug-in, 12x built-in)，适应恶劣天气环境的IP66级外壳和IK10防护等级，内置智能红外避免曝光过度，增强宽动态功能，在背光环境亮度对比极大的情况下，提供无与伦比的清晰视频，3D降噪、除雾，双向音频，支持视频内容分析，本机储存：MicroSD/SDHC/SDXC card slot，须保证能无缝接入现有福建省国家教育考试巡视监控系统；主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 3 | 货物名称 | 交换机 | 品牌 | TP-LINK2 | 型号规格 | TL-SG3226 | 数量 | 1台 |
| 详细技术规格性能说明： 网管交换机/传输速率10/100/1000Mbps/背板带宽52Gbps/包转发率38.7Mbps/MAC地址表8K/端口结构非模块化/端口数量26个/端口描述24个10/100/1000Mbps RJ45 端口/控制端口2个独立千兆SFP光纤口/1个Console口/传输模式全双工/半双工自适应/网络标准IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v/VLAN802.1Q VLAN、Voice VLAN/QOS8个端口队列/支持基于端口、802.1P及DSCP/ToS的优先级/支持Equ、SP、WRR、SP+WRR四种优先级调度模式/组播管理IGMP V1/V2/V3/组播地址管理、组播VLAN、组播路由端口、静态组播地址/未知组播丢弃、组播过滤、Fast Leave/安全管理IP-MAC-Port-VID 四元绑定/ARP防护、IP源防护、Dos防护、端口安全、CPU保护/802.1X认证/支持基于端口、MAC、IP地址的安全管理/状态指示灯每端口具有1个Link/Ack指示灯/每设备具有1个Power、System指示灯/电源电压AC 100-240V，50/60Hz，主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 4 | 货物名称 | 不间断电源 | 品牌 | 山特 | 型号规格 | K1000 | 数量 | 4台 |
| 详细技术规格性能说明： UPS类型后备式/额定功率1W/输入输出参数/输入电压范围162-268V/输入频率范围45-55Hz/输出电压范围220（1±10%）（电池模式下）V/输出频率范围50（±1Hz）（电池模式下）Hz/其它输出参数转换时间：10ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 5 | 货物名称 | 不间断电源 | 品牌 | 易事特 | 型号规格 | EA906H | 数量 | 3台 |
| 详细技术规格性能说明： 标称容量：6KVA，输入电压范围：110Vac—300Vac（半载）、140Vac—300Vac（满载），输入频率范围： 40 Hz～70Hz，相数：单相+N+G，功率因数：≥0.99，可以通过操作面板设置使UPS处于ECO经济运行，输出电压范围 ：220Vac±1%，输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac通过面板直接设置，标称频率：50Hz±0.1%，转换时间：0ms，波形失真：线性负载＜3%，非线性负载＜5%，过载能力：105%～125％维持3min后转旁路 ；125%～150％维持30s后转旁路，过载150％以上维持1s后转旁路，功率因素：≥0.9，直流标称电压：192VDC，每组配EA12V24AH电池16节，整机效率：≥92%，显示：大屏幕LCD（尺寸：30*50mm）屏幕中文显示+LED状态显示，软件功能：1.电源状态分析 2.定时开关UPS开关机 3.监看UPS工作 4.执行UPS自我诊断5.自动存档，满载停电延时30分钟以上，UPS主机和电池同一品牌，电池柜须含有原厂家配置的安装手册，配EA12V24AH铅酸免维护蓄电池16节 。要求：提供货物必须为原装正品，拆封产品用户有权拒收。由厂家持证工程师上门安装。主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。达不到以上要求无条件退货/结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 6 | 货物名称 | 硬盘 | 品牌 | 东芝 | 型号规格 | 2TB | 数量 | 1个 |
| 详细技术规格性能说明： 2TB容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 7 | 货物名称 | 网络线 | 品牌 | TCL | 型号规格 |  | 数量 | 5箱 |
| 详细技术规格性能说明： 产品适用：1000Base-T，最大单段长度：100米，传输速率：100Mbps，包装长度：305米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 8 | 货物名称 | 无线信号屏蔽器 | 品牌 | 东讯 | 型号规格 | DX-407 | 数量 | 25台 |
| 详细技术规格性能说明： 有效屏蔽CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G/4G/wifi等手机信号和对讲机信号等所有通讯信号，加强型厚外壳，采用高散热白铝外壳，表面可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务），发射功率16W，有效屏蔽距离1-25米可调（出厂前调试），主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 9 | 货物名称 | 手持金属探测器 | 品牌 | 东讯 | 型号规格 | GP-3003B1 | 数量 | 6台 |
| 详细技术规格性能说明： 操作简单、方便，说明书有中英文版本。灵敏度很轻松探测一枚大头针大小金属物品(离探板距离3.5cm)。探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。目前是同款式中仅有的一款独立的电池欠压系统，黄色指示灯亮。突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。具有隐蔽防潮湿的调节灵敏度孔，故障少、经济耐用。此款是电子制造厂、公安警察、保安人员、目前装备最多的一款. 也是目前中国出口量最大的一款，占总量比例的45%。同时具有在后序技术可伸展特点：将来可以配置无线充电系统。主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。结果公告后三个工作日内签定合同并供货。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 10 | 货物名称 | 安装辅材 | 品牌 | - | 型号规格 | - | 数量 | 1批 |
| 详细技术规格性能说明： 水晶头、PVC管槽，过线盒、光纤跳线、光纤尾纤、光纤熔接盒、藕合器、插座、终端合等。（含人工费） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：陈海玲

日期：2017年1月6日

附件四

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

主要部件一年保修+一年免费上门服务，要求执证工程师上门安装调试。售后服务：即时响应，2小时到达现场维修，1个工作日内修复故障。达不到以上要求无条件退货/结果公告后三个工作日内签定合同并供货。

竞价方全称：福清市众诚网络科技有限公司

竞价方代表签名：_陈海玲_

附件五：

法定代表人授权书（原件）

福清市众诚网络科技有限公司（竞价方全称）法人代表授权_陈海玲__（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的 福清市港头中学中考标准化监控系统设备采购 项目（竞价文件编号2017-CCZB-FQZ001）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：  郑小明

被授权人签字：陈海玲

被授权人职务：  业务员

竞价方全称（加盖公章）：福清市众诚网络科技有限公司                                                      2017年  1 月  6 日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的福清市港头中学中考标准化监控系统设备采购                       项目（项目编号：2017-CCZB-FQZ001）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福清市众诚网络科技有限公司

地址：福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦B栋20层2008                 邮编： 350300

电话：0591-86550977    传真：0591-85278279

竞价方授权代表签字：陈海玲

日期：2017年1月6日

附件七

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）；（或提供统一社会信用代码营业执照）。

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）