闽清县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于闽清县六都医院空调、2017-CCZB-MQZ012  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   许锦锋经正式授权并代表竞价方 闽清县创业环保新能源电器销售有限公司、闽清县解放大街137号） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以    汇款     形式提交的竞价保证金，金额为   3000     元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  闽清县解放大街137号          邮编：  350800

电话：   22335326                    传真：   38680221

竞价代表姓名、职务：许锦锋经理

手机：13313759112

竞价方全称（加盖公章）： 闽清县创业环保新能源电器销售有限公司

日期   2017    年 7  月  19 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 闽清县创业环保新能源电器销售有限公司  竞价项目编号： 2017-CCZB-MQZ012

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 格力空调 | KFR-35GW/(35570)Aa-2 | 广东珠海 | 珠海格力电器有限公司 | 1.5P冷暖定速挂机、能效等级:2级、能效比≥3.49，制冷量≥3360W，制热量≥3700W,额定制冷功率≤962W、额定制热功率≤1020,电辅助加热≥1000W,循环风量≥600m3/h，室内机噪音（高档）≤37dB（A），室外机噪≤50dB（A），电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50，配置：3米管道、遥控器，售后服务及维保:整机包修6年。 | 2 | 3350 | 6700 | 合同签完三天内交货 |
| 1 | 2 | 格力空调 | KFR-26GW/(26570)Aa-2 | 广东珠海 | 珠海格力电器有限公司 | 1.25匹冷暖壁挂式空调，工作方式：定频，能效等级：二级，制冷量：2650W，制热量：2920W，制冷功率≤760，制热功率≤790W，电辅助加热≥900，循环风量540m3/bh，室内机噪音介质于22.5-35db,室外机噪音≤49db（A）电源规格：PH-V-HZ，1-220-50配置：3米管道，遥控器，外观月光白，面板注塑ABS，免费送货安装，整机包修六年。 | 1 | 2680 | 2680 | 合同签完三天内交货 |
|  | 3 | 格力空调 | KFR-50GW/K(50556)B1-N1 | 广东珠海 | 珠海格力电器有限公司 | 2匹冷暖挂机、能效等级≥2级、能效比≥3.49，制冷量≥5000W，额定制冷功率≤1432W、制热量≥5700W，额定制热功率≤1690W，电辅助加热≥1200W，循环风量≥850m3/h，室内机噪介于32-40dB，室外机噪：≤53dB，电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50，配置：3米管道、遥控器，售后服务及维保：整机包修6年。 | 1 | 5300 | 5300 | 合同签完三天内交货 |
|  | 4 | 格力空调 | KFR-72LW/(72569)Bb-2 | 广东珠海 | 珠海格力电器有限公司 | 3P单冷定速三相柜机、能效等级：2级、能效比：3.28，制冷量：:7300W，额定制冷功率:2225W、循环风量：1200m3/h，室内机噪介于（低档-高档）36-43dB，室外机噪≤56dB，电源规格（PH-V-Hz）：3-380-50，配置：4米管道、遥控器，售后服务及维保：整机包修6年另包加长铜管8米等级配件。 | 2 | 6280 | 12560 | 合同签完三天内交货 |

竞价代表签字：   许锦锋                         职务：    经理

日期：    2017-7-19

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

整机包修6年

竞价方全称：（加盖公章）闽清县创业环保新能源电器销售有限公司

竞价方代表签名：___许锦锋________________

附件四：

法定代表人授权书（原件）

闽清县创业环保新能源电器销售有限公司__（竞价方全称）法人代表授权__许锦锋________（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的__闽清县六都医院空调采购____________项目（竞价文件编号___2017-CCZB-MQZ012__________）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：  许锦锋

被授权人签字： 许锦锋

被授权人职务：经理

竞价方全称（加盖公章）：

2017 年 7  月 19  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的   闽清县六都医院空调采购  项目（项目编号：   2017-CCZB-MQZ012     ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：_闽清县创业环保新能源电器销售有限公司___

地址：_闽清县解放大街137号_____     邮编：____350800______

电话：22335326______________     传真：___38680221_____________

竞价方授权代表签字：___许锦锋___________________         __

日期：__________2017-7-19____                        _________

附件六

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证