福州市直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购项目、2017-CCZB-FZS002 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   陈勇、业务代表 经正式授权并代表竞价方 福州佐腾达制冷设备工程有限公司、福州市鼓楼区鼓西街道达明路138号新村11座207 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以  银行转账  形式提交的竞价保证金，金额为  3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福州市鼓楼区鼓西街道达明路138号新村11座207    邮编： 350000

电话：  0591-87532287      传真：0591-87607213

竞价代表姓名、职务：     陈勇、业务代表

手机：    13959100807

竞价方全称（加盖公章）：    福州佐腾达制冷设备工程有限公司

日期  2017  年 08 月  08 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州佐腾达制冷设备工程有限公司

竞价项目编号：  2017-CCZB-FZS002

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 制冷设备 | 三菱电机 PUHY-P450YMKC-A | 上海 | 1、16P冷暖空调室外机：制冷量45.0KW、制热量50.0KW、噪音57/60db(A)、额定制冷耗电量12.1KW、额定制热耗电量12.2KW采用R410A冷媒、380V电压。管道最大长度：200米，内外机最大高低差：110米，内机之间最大高低差：40米。 2、铜管（含保温）φ28.6，92米；φ25.4 38米；φ22.2，25米；φ15.8，92米；φ12.7，38米；9.52，25米。 以上设备含安装、垂直吊装。整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 1台 | 61700 元 | 61700 元 | 成交通知书发出之日起15个工作日内安装完毕 |
|  | 2 | 制冷设备 | 三菱电机 PUHY-P250YMKC-A | 上海 | 1、10P冷暖空调室外机：制冷量28KW、制热量31.5KW、噪音54/57db(A)、额定制冷耗电量6.85KW、额定制热耗电量6.9KW采用R410A冷媒、380V电压。管道最大长度：200米，内外机最大高低差：110米，内机之间最大高低差：40米。 2、铜管（含保温）φ22.2，86米；φ19.1，42米；9.52，128米。 以上设备含安装、垂直吊装。整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 1台 | 44100元 | 44100元 | 成交通知书发出之日起15个工作日内安装完毕 |
|  | 3 | 制冷设备 | 三菱电机 PLFY-P71VBM-E-S | 上海 | 1、环绕气流嵌入式室内机：220V电压，制冷量8.0KW，制热量9.0KW，风扇分高、中、低三档，配空调线控器。2、铜管（含保温）φ15.9，102米；φ9.5，102米；冷凝水管（含保温）φ32，35米；电缆3*2.5mm，62米。 以上设备包安装费，运输费，与品目1配套使用，整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 4台 | 8050元 | 32200元 | 成交通知书发出之日起15个工作日内安装完毕 |
|  | 4 | 制冷设备 | 三菱电机 PLFY-P63VBM-E-S | 上海 | 1、环绕气流嵌入式室内机：220V电压，制冷量7.1KW，制热量8.0KW，风扇分高、中、低三档，配空调线控器。2、铜管（含保温）φ15.9，98米；φ9.5，98米；冷凝水管（含保温）φ32，28米；电缆3*2.5mm，48米。 以上设备包安装费，运输费，与品目1配套使用，整机免费保修二年。参数未按要求不允验收。供货期：成交通知书发出之日起15个工作日内安装完成。付款方式：验收合格后付合同款的95%，质保期满一周内付清余款。 | 6台 | 7830元 | 46980元 | 成交通知书发出之日起15个工作日内安装完毕 |
|  | 5 | 原空调室内机拆除与安装 | - | - | 原二楼和五楼16台空调室内机的拆除与安装，安装所需的辅材：铜管（含保温）φ34.6，28米；φ28.6，37米；φ25.2，26米；φ22.2，21米；φ19.1，25米；φ15.9，157米；φ12.7，45米；φ9.5，68米；φ6.4，30米；冷凝水管（含保温）φ32，80米；镀锌风管（含2mm保温）δ0.75；110㎡；R410A冷媒，89kg。 | 1项 | 39700 元 | 39700 元 | 成交通知书发出之日起15个工作日内安装完毕 |
| 总价：贰拾贰万肆仟陆佰捌拾元整-（大写） ￥：224680（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：   陈勇             职务：   业务代表

日期：      2017年08月08日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

福州佐腾达制冷设备工程有限公司 主要从事三菱电机中央空调销售、安装、维护、保养的公司。

一、我司有高素质的专业安装商用中央空调的队伍。我司本着客户第一、信誉第一的原则，郑重向与我公司签订中央空调维护合同用户作如下售后技术服务承诺：

二、我司在接到客户的维修要求时， 2小时内到达现场为客户排除故障，如维修人员不能排除故障时，我司保证在24小时内由设备生产厂家派技术人员到现场解决故障，直至故障排除。

三、 我司设有服务热线（周一至周五上班时间，电话： 0591-87532287

传真： 0591-87607213，另设有24小时全天候热线电话，对应上班时间以外的技术咨询及紧急事情（联系人：魏起建，电话： 13720829179 ）。

四、我司还为客户提供维修、销售咨询和技术等服务，并设有充分零部件储备，零部件管理等体制，零部件供应最快半小时内送到，零部件100%库存，更好地为客户解除后顾之忧。

五、保修期过后提供最优惠的终生维修服务。

竞价方全称：（加盖公章）福州佐腾达制冷设备工程有限公司

竞价方代表签名：__陈  勇__

附件四：

法定代表人授权书（原件）

__福州佐腾达制冷设备工程有限公司__（竞价方全称）法人代表授权_陈 勇_（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购_项目（竞价文件编号__ 2017-CCZB-FZS002 __）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字：  陈建敏

被授权人签字：  陈 勇

被授权人职务：  业务代表

竞价方全称（加盖公章）：福州佐腾达制冷设备工程有限公司

2017年 08月 08日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  福建省福州市中级人民法院司法行政装备管理处制冷设备采购 项目（项目编号：2017-CCZB-FZS002 ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：_福州佐腾达制冷设备工程有限公司__

地址：_福州市鼓楼区鼓西街道达明路138号新村11座207_  邮编：350000

电话：__0591-87532287__     传真：__0591-87607213__

竞价方授权代表签字：_____陈 勇   __

日期：_______2017年08年08日 _________

附件六

报价方应交的其它资料（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）（或提供统一社会信用代码营业执照）