马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 福州开发区长安建设发展有限公司空调等设备采购（2017-CCZB-MWZ012） 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   （吴雯、经理）经正式授权并代表竞价方 （福州开发区夏都电子科技有限公司、福建省福州市马尾区兴业路龙津苑10号楼一号店） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）货物简要说明一览表

（3）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（4）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（5）按竞价须知要求提供的全部文件

（6）以   转账      形式提交的竞价保证金，金额为  3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：福建省福州市马尾区兴业路龙津苑10号楼一号店     邮编： 350000

电话：     0591- 83685556        传真：     0591- 83685556

竞价代表姓名、职务：         吴雯，经理

手机：            13696860764

竞价方全称（加盖公章）：   福州开发区夏都电子科技有限公司

日期 2017  年  9 月  19 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：  福州开发区夏都电子科技有限公司

竞价项目编号：  2017-CCZB-MWZ012

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 空调 | 美的 KF-35G W /Y-D A400(D 2) | 1.5P单冷挂机；制冷量（W）：3570；能效比：3.5；功率(W)：(制冷)1020；运行噪音dB（A）：(内/外)27-37/≤50；循环风量（m3/h）:650； “智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年官网可查，随机标配XD-1智能遥控器，该设备出厂信息必须登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询检验，成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款。 | 15台 | 3330 | 49950 | 成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕 |
| 1 | 2 | 空调 | 美的 KFR-35G W /D Y-D A400(D 2) | 1.5P冷暖挂机；制冷量（W）：3400；能效等级：≥2级,电源（V-PH-HZ）：220-1-50；能效比：3.45； 功率(W)：(制冷) ≥1015；制热量≥3850W 纠错 制热功率≥1105W运行噪音 dB（A）：(内/外)27-37/≤50；“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，已有旧机免费拆装，所需线材、管道、钻孔、托盘架由成交供应商承担，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，，配XD-1智能遥控器，该设备出厂信息必须登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询检验，成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款。 | 3台 | 3530 | 10590 | 成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕 |
| 2 | 1 | 热水器 | 美的 F40-21A1 | 横式，控制方式机械控制，加热方式单管加热，容量≥40L，额定压力≥0.75Mpa，能效等级≥2级，额定功率≤1300W、额定电流≥16A，防水等级IPx4（防溅型），蓝钻内胆，英格莱840不锈钢加热管，产品其它性能蓝钻内胆、防电墙、超长加热管，原厂家三年保，三年上门服务，成交后现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款。 | 7台 | 1151 | 8057 | 成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕 |
| 总价：（大写）人民币陆万捌仟伍佰玖拾柒元整 ￥：68597.00 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：   吴雯             职务：      经理

日期：  2017年9月19日

附件三：

货物简要说明一览表

竞价方全称(加盖公章)：　福州开发区夏都电子科技有限公司

| 合同包/品目号 | 1-1 | 货物名称 | 空调 | 品牌 | 美的 | 型号规格 | KF-35G W /Y-D A400(D 2) | 数量 | 15台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细技术规格性能说明： 1.5P单冷挂机；制冷量（W）：3570；能效比：3.5；功率(W)：(制冷)1020；运行噪音dB（A）：(内/外)27-37/≤50；循环风量（m3/h）:650； “智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年官网可查，随机标配XD-1智能遥控器，该设备出厂信息必须登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询检验，成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 1-2 | 货物名称 | 空调 | 品牌 | 美的 | 型号规格 | KFR-35G W /D Y-D A400(D 2) | 数量 | 3台 |
| 详细技术规格性能说明： 1.5P冷暖挂机；制冷量（W）：3400；能效等级：≥2级,电源（V-PH-HZ）：220-1-50；能效比：3.45； 功率(W)：(制冷) ≥1015；制热量≥3850W 纠错 制热功率≥1105W运行噪音 dB（A）：(内/外)27-37/≤50；“智能变频+可控”采用特种超强静音变频压缩技术,自动清洁,干燥防霉；运送客户指定安装地点，已有旧机免费拆装，所需线材、管道、钻孔、托盘架由成交供应商承担，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，，配XD-1智能遥控器，该设备出厂信息必须登记为最终用户信息，可通过厂家售后服务电话或官网查询检验，成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包/品目号 | 2-1 | 货物名称 | 热水器 | 品牌 | 美的 | 型号规格 | F40-21A1 | 数量 | 7台 |
| 详细技术规格性能说明： 横式，控制方式机械控制，加热方式单管加热，容量≥40L，额定压力≥0.75Mpa，能效等级≥2级，额定功率≤1300W、额定电流≥16A，防水等级IPx4（防溅型），蓝钻内胆，英格莱840不锈钢加热管，产品其它性能蓝钻内胆、防电墙、超长加热管，原厂家三年保，三年上门服务，成交后现货供应，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。成交通知书发出之日起5个工作日内送货至用户指定地点并安装调试完毕，若不符合以上参数，有权拒绝验收不予付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：      吴雯

日期： 2017年9月19日

附件四

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

空调设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，带原厂出产正规保修卡六年保修另延保两年，

热水器原厂家三年保，三年上门服务，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用。

竞价方全称：福州开发区夏都电子科技有限公司

竞价方代表签名：     吴雯

附件五：

法定代表人授权书（原件）

_福州开发区夏都电子科技有限公司 _（竞价方全称）法人代表授权_吴雯  _（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_福州开发区长安建设发展有限公司空调等设备采购_项目（竞价文件编号2017-CCZB-MWZ012_）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。

法定代表人签字： 吴雯

被授权人签字：  吴雯

被授权人职务：       经理

竞价方全称（加盖公章）： 福州开发区夏都电子科技有限公司

2017  年  9 月 19  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  福州开发区长安建设发展有限公司空调等设备采购  项目（项目编号： 2017-CCZB-MWZ012 ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：福州开发区夏都电子科技有限公司

地址：_福建省福州市马尾区兴业路龙津苑10号楼一号店__

邮编： 350000

电话： 0591- 83685556      传真： 0591- 83685556

竞价方授权代表签字：    吴雯

日期：2017年9月19日

附件七

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）