闽清县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于闽清县六都医院资产管理系统、心电图 2018-CCZB-MQZ005网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   （张志伟，销售经理）经正式授权并代表竞价方 （江西盈安医疗器械有限公司） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以 转账 形式提交的竞价保证金，金额为  3050 元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：中洲岛二 层206室   邮编：350001

电话：15880089921  传真：

竞价代表姓名、职务：张志伟 销售经理

手机：15880089921

竞价方全称（加盖公章）：江西盈安医疗器械有限公司

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：江西盈安医疗器械有限公司 竞价项目编号：2018-CCZB-MQZ005

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 心电图机 | 宝莱特E70 | 珠海 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 01.导联：标准12导联/9导体检模式/Cabrera导联 02.采集方式：12导联同步/顺序采集 03.显示：可同屏显示12导联心电波形 04.显示屏：≥7英寸液晶屏，可触摸操作；分辨率：800*480（像素） 05.记录道数： 3CH，3CH+1R，6CH，6CH+1R 06.记录纸： 112mm热敏卷纸 07.记录速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s ，六档可调 08.共模抑制比：≥100dB 09.抗极化电压：≥±600 mV，签订合同时提供省级或省级以上的检测机构出具的检测报告 采样率：≥8000样/秒，签订合同时提供省级或省级以上的检测机构出具的检测报告 11.A/D转换（采样位数）：≥20位，签订合同时提供省级或省级以上的检测机构出具的检测报告 12.滤波器：交流：50/60Hz（-20dB）；肌电：25/35Hz（-3dB）； 漂移滤波：0.15Hz～0.5Hz；高频：75Hz，100Hz，150Hz 13.频率响应：0.05～150Hz（-3dB） 14.时间常数：>3.2s 15.噪声电平：≤15μVp-p 16.定标电压：1 mV±2% 17.输入阻抗：≥50 MΩ 18.输入回路电流：≤50 nA，患者漏电流：＜10µA 19.灵敏度（增益）：1.25，2.5，5，10，20，40 mm/mV ±2%，六档以及自动可调 20.记录方式：手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形 21.连续工作时间：交流≥10h；直流≥3h 22.输入方式：浮地输入具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路 23.提示功能：具有导联脱落指示及按键声音提示功能 24.分析功能：自动测量、自动分析，R-R间期分析，含R-R直方图和趋势图，1分钟及5分钟心率失常分析。可通过SD卡存储数据与心电工作站连接进行数据分析。 25.诊断分析种类：169种 26.数据存储：本机存储200条心电数据，支持SD存储卡增容 27.输入输出接口：RS232接口1个，SD卡接口1个，USB接口1个（不能存储数据，不能升级使用），网口1个预留（无联网功能） 28.安全类别：I类CF型 29.电源要求：交流：220V±10%，50Hz/60Hz；直流：内置2200mA,14.4V可充电锂电池与电路 30.标准配置：主机1台，导连线1条，电源线1根，接地线1根，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1卷，使用说明书、保修卡1套 31.整机保修期:原厂18个月免费上门保修 | 1 | 17200 | 17200 | 成交通知书发出之日起一周内送货至用户指定地点并完成安装调试 付款方式：货物验收合格后付货款的95%，余款三个月后无质量问题付清。 |

竞价代表签字：张志伟      职务：销售经理

日期：2018年11月01日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

本公司江西盈安医疗器械有限公司完全响应所有要求，产品售后保修18个月，在网上竞价采购通知书发出后三个工作日内与采购单位签订采购合同，以及安装完产品。

竞价方全称：（加盖公章）江西盈安医疗器械有限公司

竞价方代表签名：张志伟

附件四：

法定代表人授权书（原件）

江西盈安医疗器械有限公司（竞价方全称）法人代表授权 张志伟（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的闽清县六都医院资产管理系统、心电图机项目（竞价文件编号2018-CCZB-MQZ005）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：郑水兰

被授权人签字：张志伟

被授权人职务：销售经理

竞价方全称（加盖公章）：江西盈安医疗器械有限公司

2018  年   11月01   日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的闽清县六都医院资产管理系统、心电图机项目（项目编号：2018-CCZB-MQZ005）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：江西盈安医疗器械有限公司

地址：江西省南昌市进贤县衙前乡共大南路158号     邮编：331700

电话：15880089921    传真：________________

竞价方授权代表签字：张志伟

日期：2018年11月01日

附件六

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）

（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）