网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 福建农林大学人工气候箱采购（FJCCZB2018-028WJ）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   张妍丰、业务员 经正式授权并代表竞价方 江西闽科贸易有限公司、地址：江西省南昌市进贤县民和镇胜利南路211-2号 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件一式三份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以 转账  形式提交的竞价保证金，金额为  人民币叁仟（￥3000.00）  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：  江西省南昌市进贤县民和镇胜利南路211-2号      邮编： 331700

电话： 0791-85670789       传真：  0791-85670789

竞价代表姓名、职务：   张妍丰、业务员

手机：   18065168165

竞价方全称（加盖公章）：   江西闽科贸易有限公司

日期  2018  年 12  月 11 日

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 江西闽科贸易有限公司

竞价项目编号： FJCCZB2018-028WJ

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 人工气候箱 | 博讯（BXZ-400S） | 上海 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 1、功能要求 （1）LCD液晶触摸屏，超大5.6寸TFT16位真彩色显示； （2）触摸式操作，让实验操作更简单； （3）操作系统基于WINDOWS CE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU； （4）快速升级系统，USB接入直接更新系统程序； （5）模糊PID控制，程序化多段数参数设置：30段99周期设计； （6）可实时查看仪器温湿度记录数据（最近时间不少于1600条）或曲线（最近不低于6.5小时）； （7）USB直接导出内存数据和仪器事件记录（包括开机、关机、菜单参数设置、故障报警等并带有确切时间）； 2、安全性能 （1）故障自动检测显示； （2）完善保护功能：漏电保护、超温限定报警且停机保护、门开报警、缺水报警、传感器故障报警； （3）屏保密码锁功能防止随意操作； 3、性能描述 （1）玻璃内部观察门设计； （2）C.H.循环热量系统，改进剩余热量地利用，减少加热时间； （3）循环式加湿系统节约用水； （4）变频式制冷系统，开门后温湿度快速恢复； （5）设备配置USB接口和RS485接口； （6）三维光照，更加准确的模拟自然环境，6档光照调节； 4、技术指标 （1）规格：容积400L；标配隔板3块 （2）温度 ①无加湿、无光照：0℃~70℃，无加湿、有光照：10℃~60℃ ②有加湿、无光照：10℃~70℃，有加湿、有光照：15℃~60℃ ③均匀度(37℃)：±0.5℃，波动度(37℃)：±0.3℃ （3）相对湿度：湿度范围20~95%RH，波动度±2%；光照：最大光照度30000LX （4）开门30s恢复时间 ①温度恢复时间(37℃)：8Min，温度恢复时间(50℃)：10Min ②湿度恢复时间(37℃)：3Min。 | 1 | 61000.00 | 61000.00 | 1、交货时间：合同签订完30天内送货至购货方指定地点并完成安装调试； 2、付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（我司提供全额发票）； 3、 履约保证金：我司在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3% 作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且我司无违约的前提下无息退还。 |

竞价代表签字：    张妍丰                职务： 业务员

日期：  2018年12月11日

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

1、安装和调试：我司负责派厂家技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格。

2、验收标准和验收方法：设备按国家、行业标准和招标文件要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求；实行现场验收时，由我司负责并会同采购方进行验收。

3、免费质量保证（修）期：自安装验收合格后，免费保修期为一年，终生维修。系统软件（如有）终身免费升级。

4、故障响应时间：我司在保修期内售后服务人员提供不定期回访与巡检，有问题做到及时处理，我司在接到采购方故障通知后应在24小时内作出响应。在保修期限内，按产品说明书正常使用情况下发生的质量问题，所有费用均由我司承担。

5、技术资料：我司向采购方提供一套完整的技术资料。完整的技术资料包括：设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单、保修单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）。

6、我司承诺，免费保修期后终生维护，我们将继续提供维修服务，全方位技术支持，并只收取零配件费，不收取其他费用，零配件及易损件按优惠价格供应。

7、为保障本地化售后服务的便捷性，我公司在仪器设备使用地区设有维修点对设备在必要时进行定期维护和修理。

竞价方全称：（加盖公章） 江西闽科贸易有限公司

竞价方代表签名：  张妍丰

法定代表人授权书

江西闽科贸易有限公司  法人代表授权  张妍丰 为竞价方代表，参加贵方组织的 关于福建农林大学人工气候箱采购  项目（竞价文件编号   FJCCZB2018-028WJ  ）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：   梅海英

被授权人签字：      张妍丰

被授权人职务：    业务员

竞价方全称： （加盖公章）江西闽科贸易有限公司

2018 年 12 月 11 日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

（身份证复印件上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  关于福建农林大学人工气候箱采购  项目（项目编号：FJCCZB2018-028WJ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：   江西闽科贸易有限公司

地址： 江西省南昌市进贤县民和镇胜利南路211-2号     邮编： 331700

电话： 0791-85670789   传真：   0791-85670789

竞价方授权代表签字：      张妍丰

日期：   2018年12月11日

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）