永泰县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于（永泰县青少年学生校外活动中心智能广播系统采购、2018-CCZB-YTZ001）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 （龚巧萍、经理）  经正式授权并代表竞价方 （永泰县樟城创新办公设备商行、永泰县樟城镇南湖路南湖花园E区一层103号） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以  转账       形式提交的竞价保证金，金额为   3000     元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：永泰县樟城镇南湖路南湖花园E区一层103号       邮编：  350700

电话：   0591-24830955                      传真：  0591-24830955

竞价代表姓名、职务：   龚巧萍    经理

手机：    13774627955

竞价方全称（加盖公章）：    永泰县樟城创新办公设备商行

日期  2018 年 4  月 24  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：永泰县樟城创新办公设备商行  竞价项目编号： 2018-CCZB-YTZ001

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 音乐智能广播控制系统主机 | FLB DT-2880 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)支持MP3/MPEG4/WMA/WAV/MIDI等音频格式播放； (2)嵌入式设计，人性化管理，编程可脱离电脑独立编辑。 (3)采用SD卡做歌曲储存介质，支持8G、16G的SD卡，支持从SD卡中装载定时编程文件，无须连接电脑，使用方便。 (4)内置4路电源时序器，有效防止多台功放同时开机时对本机的干扰。 (5)支持手动/定时自动播放，曲目达999首。可控制10个分区、5个功放电源、1个外设。 (6)可存储8套定时程序，每套程序最多99个定时。定时程序断电记忆，开机自动恢复运行。 (7)具有FM收音机、录音机功能，每个定时均可指定收听电台或事先录好的语音。 (8)自带时序器扩展接口，可控制外接时序器。 (9)随机自带音乐智能广播控制系统软件，需提供音乐智能广播控制系统软件计算机软件著作权登记证书复印件，原件备查。 | 1台 | 3460 | 3460 | 七个工作日 |
| 1 | 2 | 广播前置放大器 | FLB F-6002 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)标准（2U）机柜式设计，黑色喷砂面板。 (2)具有5路话筒（MIC)输入，第1路话筒（MIC1)具有最高优先级、优先强行切入功能， (3)3线路标准信号（AUX)输入； (4)2路紧急线路（EMC)输入，4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； (5)MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关选择，均附有线路辅助输入接口功能； (6)MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出， (7)话筒（MIC)输入和线路（AUX)输入可独立调节，设有总音量调节，高低音调节，具有默音调节和EMC输入增益调节(8)与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1台 | 2500 | 2500 | 七个工作日 |
| 1 | 3 | 8/16路电源管理器 | FLB F-6008 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)标准（2U）机柜式设计，黑色喷砂面板。 (2)轻触式按键操作，LED指示灯显示工作状态。 (3)采用可被中控继电器控制的外部接口，加入2级电网EMI/EMC噪声滤波器，能有效阻隔诸如强无线电，电火花等干扰从电源引入设备。(3)输入选择D型80A动力型空气开关，从设备背面引入电缆接入空开，符合建设部标准； (4)数值实时电压指示，标准USB接口灯具辅助照明配置； (5)16路电源输出，每路输出AC220V(10A)；30A大电流控制继电器输出，8路美标兼容欧标插座和8路国标插座；电源插座依次间隔1S打开；1路消防短路报警触发信号输出；(6)设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电，也可以与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制。 (7)采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；电源滤波器数量8个内置独立滤波组件，每通道 1个,电源滤波器参数2阶滤波，150kHz-3MHz衰减40dB；(8)保护功能超压报警功能、接入错相指示功能、空气开关过流自动断路功能；(9)前面板指示功能三位数字为电压、错相接入警告、超压警告、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通；(9)前面板使用功能接入电力总输入开关和接口、时序电源开关、USB灯电源开关和接口、超压警告逻辑电压选择和切断、全部旁通选择、单独通道旁通选择后面板使用功能时序电源输出插座、联机输入输出插座、外部时序电源开关控制插座、电力线接入管道；（10）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌输出：16路，时序通道数量8通道,可输出通道数8通道；输入最大电流容量：80A（AC220V）；每通道最大输出电流容量：30A/60S或10Ams；时序间隔时间：1sec； USB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA；电源：AC 220V±10% 50-60Hz ；设备尺寸（可以±2偏离）：485(W)x434(D)x88(H)mm。 | 1台 | 2210 | 2210 | 七个工作日 |
| 1 | 4 | 10路公共分配器 | FLB F-6005 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)标准（2U）机柜式设计，黑色喷砂面板。 (2)具有2路（A/B)背景音乐功放输出（70V/110V)可任意组合通道； (3)有2路功率信号输入，分10个区（每台功放控制5个区）； (4)有断电记忆功能，断电不丢失记忆，市电恢复自动选通； (5)全区开/关控制数字键1-10路分区任意切换互不干扰；（6）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1台 | 1050 | 1050 | 七个工作日 |
| 1 | 5 | 室外纯后级功放机 | FLB DS-650AU | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)额定输出功率:650W； (2)扬声器输出:70V,110V＆4-16Ω； (3)输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子； (4)过载源电动势 :≥15dB；(5)频率响应:50Hz-16KHz； (6)信噪比（折合至输入端）:>90dB； (7)总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率。 (8)散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇保护:过热，过载&短路；（9）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1台 | 3370 | 3370 | 七个工作日 |
| 1 | 6 | 室内纯后级功放机 | FLB DS-350AU | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)额定输出功率:350W； (2)扬声器输出:70V,110V＆4-16Ω； (3)输入灵敏度＆输入阻抗:775mV/10KΩ，不平衡TRS输入端子； (4)过载源电动势 :≥15dB；(5)频率响应:50Hz-16KHz； (6)信噪比（折合至输入端）: >90dB； (7)总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率。 (8)散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇保护:过热，过载&短路。（9）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1台 | 1430 | 1430 | 七个工作日 |
| 1 | 7 | 音箱 | FLB TF-100 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)木质音箱，外饰PVC皮，表面印有中国国旗图案，扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮。自备悬挂孔，安装方便；(2)3寸喇叭1个,2寸喇叭2个；额定功率:10W；最大功率:15W；输入电压:70-100V，灵敏度(1m,1W):92db；(3)最大声压级：100dB，频响：160-18,000Hz；(4)尺寸（HxWxL，可以±2偏离):400 mm×600 mm×26mm，厚度不得大于26mm；（5）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1只 | 710 | 710 | 七个工作日 |
| 1 | 8 | 壁挂式扬声器 | FLB FW-6 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)ABS塑料外壳扬声器，内置110V音频变压器； (2)额定功率：20W； (3)额定电压：110V； (4)频率响应：70Hz-16KHz；(5)灵敏度：97dB；（6）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 15只 | 335 | 5025 | 七个工作日 |
| 1 | 9 | 防水音柱 | FLB FA-5035 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)额定功率：35W； (2)额定电压：110V；(3)频率响应：80Hz-16KHz； (4)喇叭单元:5”x2+1强磁高音；(5)尺寸（可以±2偏离）:165x145x440mm；（6）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 6只 | 460 | 2760 | 七个工作日 |
| 1 | 10 | 防水音柱 | FLB FA-5050 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)额定功率：50W； (2)额定电压：110V；(3)频率响应：80Hz-16KHz ； (4)喇叭单元:5”x3+1强磁高音； (5)尺寸（可以±2偏离）:165x145x580mm；（6）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 2只 | 555 | 1110 | 七个工作日 |
| 1 | 11 | 防水音柱 | FLB FA-8100 | 浙江杭州 | 杭州中河电子器材有限公司 | (1)额定功率：100W； (2)额定电压：110V；(3)频率响应：70Hz-18KHz； (4)喇叭单元：8”x1+34芯高音号角； (5)尺寸（可以±2偏离）：540x250x230mm；（6）与音乐智能广播控制系统主机同一品牌。 | 1只 | 1245 | 1245 | 七个工作日 |
| 1 | 12 | 无线话筒 | LIQI LM-620A | 广东恩平 | 广东省恩平市力丰音响有限公司 | 1、使用UHF470-960MHz频段，避免干扰频率； 2、采用DSP高频及中频滤波，充分消除干扰信号； 3、采用低电压设计，电池电压低到2.2V仍可以工作； 4、采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真； 5、采用低功耗元器件，电池使用寿命延长； 6、 采用音频压缩扩展技术，减少噪音，动态范围加大； 7、设有压缩减弱功能，有效减少回输啸叫。8、独特的噪音静噪功能，拒绝外部干扰打开本机蔽音系统 。9、调试方式：FM；镜像抑制：50DB；调制频偏：25Hz；频道转换方式：轻触开方红外自动对频。 | 1套 | 1820 | 1820 | 七个工作日 |
| 1 | 13 | 机柜 | 恒星 HX-FB6642 | 福州 | 福州恒信腾达通讯设备有限公司 | 600MM(宽)*600MM(深)*2000MM(高),容量42U 钢材：采用SPCC标准的优质冷轧钢板；厚度：设备安装方孔条2.0mm，横梁1.2mm,框架1.2mm，前后门及侧门1.2mm。 | 1台 | 1910 | 1910 | 七个工作日 |
| 1 | 14 | 线材 | 亚亨RVV2*1.0 | 上海 | 上海亚亨特种电线电缆厂 | 国标纯铜RVV2*1.0平方电线电缆。 | 620米 | 2.40 | 1488 | 七个工作日 |
| 1 | 15 | 布线人工及辅材 | 国产 |  |  | 国产、线槽、套管、线卡、射钉、膨胀螺丝、绝缘胶布等。 | 1项 | 5310 | 5310 | 七个工作日 |
| 总价： 叁万伍仟叁佰玖拾捌元整（大写） ￥：35398 （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价费用含税，所有产品提供品牌合格证书，签订合同时提供配置参数加盖公章。所有产品保修一年，故障报修24小时内完成修复。合同签订后1个月内送货至用户指定地点安装调试，并交付使用。产品验收合格后付95%款项，5%余款一年后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：   龚巧萍                     职务：  经理

日期：   2018年04月24日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

永泰县青少年学生校外活动中心智能广播系统（竞价文件编号2018-CCZB-YTZ001）采购项目中的所有设备按国家有关规定进行保修，国家无规定的按厂家标准或与用户协商的结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备负责包修包换。保修期后出现的故障，只收取基本维护费用。

竞价方全称：（加盖公章）  永泰县樟城创新办公设备商行

竞价方代表签名：_______龚巧萍                                __

附件五：

法定代表人授权书（原件）

__永泰县樟城创新办公设备商行__（竞价方全称）法人代表授权__龚巧萍_（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_永泰县青少年学生校外活动中心智能广播系统采购__项目（竞价文件编号_2018-CCZB-YTZ001__）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：     龚巧萍

被授权人签字：         龚巧萍

被授权人职务：       经理

竞价方全称（加盖公章）： 永泰县樟城创新办公设备商行

2018年4月24日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件六

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  永泰县青少年学生校外活动中心智能广播系统采购                     项目（项目编号：  2018-CCZB-YTZ001   ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：___永泰县樟城创新办公设备商行

地址：__永泰县樟城镇南湖路南湖花园E区一层103号_____

邮编：__350700______________

电话：___0591-24830955______     传真：___0591-24830955______

竞价方授权代表签字：_____龚巧萍 __________         __

日期：_____2018-04-24_________                      _

附件七

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证