福建省直单位货物（设备）竞价报价文件

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 福建农林大学快速湿转仪等设备采购（FJCCZB2019-002WJ-1） 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 黄健鑫（销售）经正式授权并代表竞价方 福州启越鑫科技有限公司（福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦10层12单元式商务办公） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件一式三份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以  转账  形式提交的竞价保证金，金额为  3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    福州市台江区祥坂路87号锦祥佳园5号楼501       邮编：   350000

电话：          17750270293                 传真：

竞价代表姓名、职务： 黄健鑫（销售）

手机：               17750270293

竞价方全称（加盖公章）：   福州启越鑫科技有限公司

日期    2019   年  1  月  14  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州启越鑫科技有限公司

竞价项目编号：  FJCCZB2019-002WJ-1

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 快速湿转仪 | 金斯瑞 eblot L1 | 中国南京 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 1.高效的快速湿转蛋白转膜系统，目的蛋白携带负电荷,在电场作用下,向正极移动,原理与传统湿转一致； 2.内置功能:数显，报警，按键，LED灯； 3.适用性:适用于Western blot在小型聚丙烯酰胺凝胶中快速转膜； 4.材料:ABS,PP，钛，塑化硅胶，不锈钢； 5.工作温度:15-40℃； 6.程序设置:共7个子程序,每个子程序可单独设置； 7.通量:双通道,可同时转膜也可单独分别转膜； 8.报警设置:转膜结束或操作错误，蜂鸣和数显提示错误； 9.转膜时间10-15min； 10.自带冷却系统； 11.配置：快速湿转仪 1台，转膜夹2个。 | 1台 | 45500 | 45500 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 1 | 2 | 梯度扩增仪 | 大龙 TC1000-G | 中国北京 | 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司 | 1.6块高性能帕尔贴实现温度高精度温度控制； 2．温度均一性（@55℃）<0.3℃； 3．加热温度范围4-105℃； 4．加热盖温度范围 室温+5-110℃； 5．最大变温速率 5℃/sec； 6．温度控制可设定温度范围30-99℃； 7．彩色触屏，参数设定灵活； 8．超宽42℃的梯度模块可设定不同的退火温度； 9．可适配样品规格 0.2ml反应管× 96个，0.2ml 8联管 × 12个，96孔板； 10．可调热盖高度，模块兼容性强，适合多种PCR反应管； 11．超静音体系； 12．具有电源保护功能。 | 1台 | 19680 | 19680 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 1 | 3 | 叶绿素测定仪 | 柯尼卡美能达spad-502-plus | 中国上海 | 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司 | 1.测量方式 2波长光学浓度差方式； 2.测量面积 2mm×3mm ； 3.感应器 硅半导体光电二极管 ； 4.显示方式 LCD屏幕显示，4位小数，趋势图； 5.测量范围 -0.99-199.9SPAD单位； 6.记忆容量 30个数据，自动计算并显示平均值 ； 7.测定间隔 2秒 ； 8.精度 ±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50) ； 9.重复性 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)； 10.重现性 ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50。 | 1台 | 11680 | 11680 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 1 | 4 | 8道移液器 | Eppendorf research plus | 中国上海 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 2.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 5.具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本。 | 1台 | 5480 | 5480 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 1 | 5 | 单道移液器 | Eppendorf research plus | 中国上海 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 2.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 5.0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求。 | 6台 | 1580 | 9480 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 1 | 6 | 土壤水分测定仪 | 托普TZS-1K | 中国杭州 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 1.带语音报警功能； 2.可储存不少于3万条数据； 3.记录时间间隔：5分～99小时连续可调； 4.通讯接口：RS-485、USB接口； 5.含水率测试范围：0～100%； 6.标准电缆长度：1.5m； 7.响应时间：≤2s； 8.相对百分误差：≤3%。 | 1台 | 4000 | 4000 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； 履约保证金：成交供应商在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的3%作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。 |
| 总价：人民币玖万伍仟捌佰贰拾元整（大写） ￥：95820（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：         黄健鑫                   职务：        销售

日期：     2019   年      1    月     14    日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

我司所供设备质保期自验收合格之日起一年。

竞价方全称：  福州启越鑫科技有限公司

竞价方代表签名：           黄健鑫

附件四：

法定代表人授权书

福州启越鑫科技有限公司  法人代表授权  黄健鑫  为竞价方代表，参加贵方组织的 福建农林大学快速湿转仪等设备采购 项目（竞价文件编号     FJCCZB2019-002WJ-1）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：         黄振云

被授权人签字：          黄健鑫

被授权人职务：          销售

竞价方全称（加盖公章）： 福州启越鑫科技有限公司

2019  年  1 月  14 日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

（身份证复印件上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  福建农林大学快速湿转仪等设备采购 项目（项目编号：    FJCCZB2019-002WJ-1）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：      福州启越鑫科技有限公司

地址：  福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦10层12单元式商务办公

邮编：  350000

电话：  17750270293        传真：

竞价方授权代表签字：       黄健鑫

日期：     2019   年     1   月    14    日

附件六

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

2、投标保证金