福建省直单位货物（设备）竞价报价文件

附件一：

网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 福建农林大学快速湿转仪等设备采购（FJCCZB2019-002WJ） 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 黄健鑫（销售）经正式授权并代表竞价方 福州启越鑫科技有限公司（福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦10层12单元式商务办公） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件一式三份。

（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）

（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以  转账  形式提交的竞价保证金，金额为  3000  元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。

4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。

5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。

- 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    福州市台江区祥坂路87号锦祥佳园5号楼501       邮编：   350000

电话：          17750270293                 传真：

竞价代表姓名、职务： 黄健鑫（销售）

手机：               17750270293

竞价方全称（加盖公章）：   福州启越鑫科技有限公司

日期    2019   年  1  月  2  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福州启越鑫科技有限公司

竞价项目编号：  FJCCZB2019-002WJ

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原产地 | 原产商全称 | 配置和参数 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期、付款方式及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 快速湿转仪 | eblot L1 | 南京 | 南京金斯瑞生物科技有限公司 | 1.高效的快速湿转蛋白转膜系统，目的蛋白携带负电荷,在电场作用下,向正极移动,原理与传统湿转一致； 2.内置功能:数显，报警，按键，LED灯； 3.适用性:适用于Western blot在小型聚丙烯酰胺凝胶中快速转膜； 4.材料:ABS,PP，钛，塑化硅胶，不锈钢； 5.工作温度:15-40℃； 6.程序设置:共7个子程序,每个子程序可单独设置； 7.通量:双通道,可同时转膜也可单独分别转膜； 8.报警设置:转膜结束或操作错误，蜂鸣和数显提示错误； 9.转膜时间10-15min； 10.自带冷却系统； 11.配置：快速湿转仪 1台，转膜夹2个。 | 1台 | 45500 | 45500 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； |
| 1 | 2 | 梯度扩增仪 | TC1000-G | 北京 | 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司 | 1.6块高性能帕尔贴实现温度高精度温度控制； 2．温度均一性（@55℃）<0.3℃； 3．加热温度范围4-105℃； 4．加热盖温度范围 室温+5-110℃； 5．最大变温速率 5℃/sec； 6．温度控制可设定温度范围30-99℃； 7．彩色触屏，参数设定灵活； 8．超宽42℃的梯度模块可设定不同的退火温度； 9．可适配样品规格 0.2ml反应管× 96个，0.2ml 8联管 × 12个，96孔板； 10．可调热盖高度，模块兼容性强，适合多种PCR反应管； 11．超静音体系； 12．具有电源保护功能。 | 1台 | 19680 | 19680 |  |
| 1 | 3 | 叶绿素测定仪 | spad-502-plus | 上海 | 柯尼卡美能达（中国）投资有限公司 | 1.测量方式 2波长光学浓度差方式； 2.测量面积 2mm×3mm ； 3.感应器 硅半导体光电二极管 ； 4.显示方式 LCD屏幕显示，4位小数，趋势图； 5.测量范围 -0.99-199.9SPAD单位； 6.记忆容量 30个数据，自动计算并显示平均值 ； 7.测定间隔 2秒 ； 8.精度 ±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50) ； 9.重复性 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)； 10.重现性 ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50。 | 1台 | 11680 | 11680 |  |
| 1 | 4 | 8道移液器 | research plus | 上海 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 2.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 5.具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本。 | 1台 | 5480 | 5480 | 交货时间：合同签订完30个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试； 付款方式：货到完成安装、调试并按合同要求验收合格后，在一个月内无质量问题的情况下付货款的100%。（成交供应商须提供全额发票）； |
| 1 | 5 | 单道移液器 | research plus | 上海 | 艾本德（上海）国际贸易有限公司 | 1.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 2.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； 5.0.1μl－10ml 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求。 | 6台 | 1580 | 9480 |  |
| 1 | 6 | 土壤水分测定仪 | TZS-1K | 杭州 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 1.带语音报警功能； 2.可储存不少于3万条数据； 3.记录时间间隔：5分～99小时连续可调； 4.通讯接口：RS-485、USB接口； 5.含水率测试范围：0～100%； 6.标准电缆长度：1.5m； 7.响应时间：≤2s； 8.相对百分误差：≤3%。 | 1台 | 4000 | 4000 |  |
| 总价：人民币玖万伍仟捌佰贰拾元整（大写） ￥：95820（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价代表签字：         黄健鑫                   职务：        销售

日期：     2019   年      1    月     2    日

附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)

（内容自拟）

（1）我司所投货物是符合国家标准，行业标准及规范要求的原装原厂进口产品。

（2）仪器到货后，我司即派工程师到客户实验室免费安装、严格按照仪器性能指标进行调试及现场培训。保证客户壹名分析人员在现场免费受到系统性培训。

（3）设备质保期自验收合格之日起一年，质保期出现质量问题应免费更换相应配件，保修期自仪器验收签字之日算起。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由我司负责包修、包换。保修期内，若产品存在缺陷，用新的零件、部件和/或设备更换或修补缺陷部分，则质量保证期从更换或修补之日起顺延。在质量保证期内设备运行发生故障时，对客户的服务要求1小时作出响应，12小时内到达现场，质保期满后实行终生维护。所有货物在质保期结束前1个月，我司须免费进行一次全面的维护与保养。

竞价方全称：  福州启越鑫科技有限公司

竞价方代表签名：           黄健鑫

附件四：

法定代表人授权书

福州启越鑫科技有限公司  法人代表授权  黄健鑫  为竞价方代表，参加贵方组织的 福建农林大学快速湿转仪等设备采购 项目（竞价文件编号     FJCCZB2019-002WJ）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）

法定代表人签字：         黄振云

被授权人签字：          黄健鑫

被授权人职务：          销售

竞价方全称（加盖公章）： 福州启越鑫科技有限公司

2019  年  1 月  2 日

法人身份证复印件                                 被授权人身份证复印件

（身份证复印件上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：

我们在贵司组织的  福建农林大学快速湿转仪等设备采购 项目（项目编号：    FJCCZB2019-002WJ）的网上竞价活动中，如获成交。我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。

我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！

竞价方全称（加盖公章）：      福州启越鑫科技有限公司

地址：  福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦10层12单元式商务办公       邮编：  350000

电话：  17750270293        传真：

竞价方授权代表签字：       黄健鑫

日期：     2019   年     1   月    2    日

附件六

报价方应交的其它资料

- 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）